## Лист3
Объем свободной для технологического присоединенеия трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35кВ, принадлежащим ОАО "ВОЭК", на 01.01.2013 г.
№ п/п | Наименование ОП | Диспетчерское наименование ТП | № Тр-ра | Мощность Тр-ра, кВА | коэфф. загрузки | Текущий объем свободной мощности, кВт
1 | ОП ОАО "ВОЭК" "Владимирская горэлектросеть" | КТП-2 | 1 | 100 | 0.5536 | 14.64
2 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.3114 | 155.44
3 |  | ТП-6 | 1 | 630 | 0.13181 | 357.96
|  |  | 2 | 630 | 0.25263 | 281.84
4 |  | ТП-7 | 1 | 400 | 0.3806 | 127.76
|  |  | 2 | 400 | 0.07612 | 249.552
5 |  | ТП-8 | 1 | 400 | 0.5882 | 44.72
|  |  | 2 | 400 | 0.4844 | 86.24
6 |  | ТП-9 | 1 | 250 | 0.2768 | 105.8
|  |  | 2 | 250 | 0.1384 | 140.4
7 |  | ТП-11 | 1 | 250 | 0.8304 | 0
8 |  | ТП-12 | 1 | 250 | 0.53976 | 40.06
9 |  | ТП-13 | 1 | 630 | 0.10435 | 375.26
|  |  | 2 | 630 | 0.21419 | 306.06
10 |  | ТП-15 | 1 | 400 | 0.4498 | 100.08
|  |  | 2 | 400 | 0.38925 | 124.3
11 |  | ТП-17 | 1 | 630 | 0.18783 | 322.668
|  |  | 2 | 630 | 0.26472 | 274.228
12 |  | ТП-16 | 1 | 400 | 0.346 | 141.6
13 |  | ТП-18 | 2 | 400 | 0.1557 | 217.72
|  |  | 1 | 400 | 0.173 | 210.8
14 |  | КТП-19 | 1 | 250 | 0.77504 | 0
15 |  | ТП-23 | 1 | 630 | 0.49429 | 129.6
|  |  | 2 | 400 | 0.346 | 141.6
16 |  | ТП-24 | 1 | 400 | 0.11245 | 235.02
|  |  | 2 | 400 | 0.2595 | 176.2
17 |  | ТП-25 | 1 | 320 | 0.346 | 113.28
18 |  | ТП-26 | 1 | 400 | 0.3979 | 120.84
|  |  | 2 | 400 | 0.41174 | 115.304
19 |  | КТП-27 | 1 | 315 | 0.45035 | 78.64
20 |  | ТП-30 | 1 | 400 | 0.42385 | 110.46
21 |  | ТП-33 | 1 | 250 | 0.38752 | 78.12
|  |  | 2 | 400 | 0.2941 | 162.36
22 |  | ТП-34 | 1 | 250 | 0.0692 | 157.7
|  |  | 2 | 250 | 0.4844 | 53.9
23 |  | ТП-35 | 1 | 400 | 0.2595 | 176.2
|  |  | 2 | 400 | 0.4152 | 113.92
24 |  | ТП-36 | 1 | 200 | 0.346 | 70.8
25 |  | ТП-40 | 1 | 400 | 0.64875 | 20.5
26 |  | ТП-45 | 1 | 400 | 0.43942 | 104.232
|  |  | 2 | 400 | 0.35984 | 136.064
27 |  | КТП-46 | 1 | 400 | 0.3114 | 155.44
|  |  | 2 | 400 | 0.23355 | 186.58
28 |  | ТП-51 | 1 | 250 | 0.5536 | 36.6
|  |  | 2 | 250 | 0.42074 | 69.816
29 |  | ТП-52 | 1 | 400 | 0.52765 | 68.94
30 |  | ТП-56 | 1 | 400 | 0.32005 | 151.98
|  |  | 2 | 400 | 0.2422 | 183.12
31 |  | КТП-57 | 1 | 250 | 0.071968 | 157.008
|  |  | 2 | 250 | 0.011072 | 172.232
32 |  | ТП-61 | 1 | 180 | 0.61511 | 15.28
|  |  | 2 | 160 | 0.30275 | 63.56
33 |  | ТП-62 | 1 | 630 | 0.24714 | 285.3
|  |  | 2 | 630 | 0.346 | 223.02
34 |  | ТП-66 | 1 | 630 | 0.30206 | 250.7
|  |  | 2 | 630 | 0.2801 | 264.54
35 |  | КТП-67 | 1 | 250 | 0.84978 | 0
36 |  | ТП-68 | 1 | 400 | 0.346 | 141.6
|  |  | 2 | 250 | 0.58128 | 29.68
37 |  | ТП-69 | 1 | 400 | 0.19895 | 200.42
|  |  | 2 | 400 | 0.00865 | 276.54
38 |  | ТП-73 | 1 | 400 | 0.2941 | 162.36
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
39 |  | ТП-74 | 1 | 400 | 0.44115 | 103.54
|  |  | 2 | 400 | 0.1038 | 238.48
40 |  | ТП-77 | 1 | 400 | 0.3633 | 134.68
41 |  | ТП-78 | 1 | 320 | 0.22057 | 153.416
|  |  | 2 | 320 | 0.39358 | 98.056
42 |  | ТП-79 | 1 | 180 | 0.61511 | 15.28
43 |  | ТП-80 | 1 | 250 | 0.40136 | 74.66
44 |  | ТП-84 | 1 | 630 | 0.082381 | 389.1
|  |  | 2 | 630 | 0 | 441
45 |  | ТП-85 | 1 | 400 | 0.1211 | 231.56
|  |  | 2 | 400 | 0.1903 | 203.88
46 |  | ТП-87 | 2 | 400 | 0.31659 | 153.364
|  |  | 1 | 400 | 0.1557 | 217.72
47 |  | ТП-89 | 1 | 250 | 0.33216 | 91.96
48 |  | ТП-90 | 1 | 400 | 0.2941 | 162.36
49 |  | ТП-91 | 1 | 400 | 0.2941 | 162.36
|  |  | 2 | 400 | 0.346 | 141.6
50 |  | ТП-92 | 1 | 630 | 0.21419 | 306.06
|  |  | 2 | 630 | 0.37456 | 205.028
|  |  | 3 | 630 | 0 | 441
51 |  | ТП-93 | 1 | 315 | 0.95123 | 0
52 |  | ТП-97 | 1 | 400 | 0.01903 | 272.388
|  |  | 2 | 400 | 0.2422 | 183.12
53 |  | ТП-98 | 1 | 250 | 0.39859 | 75.352
|  |  | 2 | 250 | 0.27957 | 105.108
54 |  | ТП-101 | 1 | 400 | 0.2249 | 190.04
|  |  | 2 | 400 | 0.25604 | 177.584
55 |  | ТП-102 | 1 | 400 | 0.4671 | 93.16
56 |  | ТП-104 | 1 | 400 | 0.11245 | 235.02
57 |  | ТП-106 | 1 | 400 | 0.82175 | 0
58 |  | ТП-108 | 1 | 250 | 0.6228 | 19.3
59 |  | ТП-109 | 1 | 250 | 0.71968 | 0
|  |  | 2 | 250 | 0.30448 | 98.88
60 |  | ТП-110 | 1 | 400 | 0.3287 | 148.52
|  |  | 2 | 400 | 0.0865 | 245.4
61 |  | ТП-112 | 1 | 400 | 0.0173 | 273.08
|  |  | 2 | 400 | 0.26815 | 172.74
62 |  | ТП-113 | 1 | 250 | 0.346 | 88.5
|  |  | 2 | 250 | 0.65878 | 10.304
63 |  | ТП-114 | 1 | 400 | 0.4325 | 107
|  |  | 2 | 400 | 0.3979 | 120.84
64 |  | ТП-117 | 1 | 250 | 0.346 | 88.5
65 |  | ТП-118 | 1 | 630 | 0.068102 | 398.096
|  |  | 2 | 630 | 0.12083 | 364.88
66 |  | ТП-119 | 1 | 400 | 0.173 | 210.8
|  |  | 2 | 400 | 0.173 | 210.8
67 |  | ТП-120 | 1 | 250 | 0.7529 | 0
|  |  | 2 | 250 | 0.1467 | 138.324
68 |  | ТП-121 | 1 | 630 | 0.346 | 223.02
|  |  | 2 | 630 | 0.47122 | 144.132
69 |  | ТП-122 | 2 | 400 | 0.38925 | 124.3
|  |  | 1 | 400 | 0.18857 | 204.572
70 |  | ТП-123 | 1 | 180 | 0.32678 | 67.18
|  |  | 2 | 180 | 0.23067 | 84.48
71 |  | ТП 127 | 1 | 400 | 0.2076 | 196.96
|  |  | 2 | 400 | 0.0346 | 266.16
72 |  | ТП-128 | 1 | 250 | 0.1384 | 140.4
73 |  | ТП-129 | 1 | 400 | 0.7093 | 0
74 |  | ТП-130 | 1 | 400 | 0.1384 | 224.64
|  |  | 2 | 400 | 0.2076 | 196.96
75 |  | ТП-132 | 1 | 400 | 0.13494 | 226.024
|  |  | 2 | 400 | 0.1384 | 224.64
76 |  | ТП-134 | 1 | 400 | 0.3287 | 148.52
77 |  | ТП-135 | 1 | 400 | 0.173 | 210.8
|  |  | 2 | 400 | 0.23355 | 186.58
78 |  | ТП-137 | 1 | 400 | 0.519 | 72.4
79 |  | ТП-138 | 1 | 400 | 0.30275 | 158.9
|  |  | 2 | 400 | 0.52765 | 68.94
80 |  | ТП-140 | 1 | 320 | 0.21625 | 154.8
|  |  | 2 | 250 | 0.29618 | 100.956
81 |  | ТП-142 | 1 | 400 | 0.32005 | 151.98
82 |  | ТП-145 | 1 | 400 | 0.2076 | 196.96
|  |  | 2 | 400 | 0.3114 | 155.44
83 |  | ТП-146 | 1 | 400 | 0.1384 | 224.64
|  |  | 2 | 400 | 0.1211 | 231.56
84 |  | ТП-149 | 1 | 630 | 0.17025 | 333.74
85 |  | ТП-150 | 1 | 250 | 0.47056 | 57.36
86 |  | ТП-151 | 1 | 250 | 0.73352 | 0
87 |  | ТП-152 | 1 | 400 | 0.35292 | 138.832
88 |  | ТП-159 | 1 | 400 | 0.4844 | 86.24
|  |  | 2 | 400 | 0.1384 | 224.64
89 |  | ТП-160 | 1 | 180 | 0.34984 | 63.028
90 |  | ТП-163 | 1 | 400 | 0.7785 | 0
91 |  | ТП-165 | 1 | 250 | 0.45672 | 60.82
|  |  | 2 | 250 | 0.2768 | 105.8
92 |  | ТП 166 | 1 | 630 |  | 441
|  |  | 2 | 630 | 0 | 441
93 |  | ТП-168 | 1 | 250 | 0.84424 | 0
94 |  | ТП-169 | 1 | 400 | 0.25085 | 179.66
|  |  | 2 | 400 | 0.35465 | 138.14
95 |  | ТП-170 | 1 | 250 | 0.5536 | 36.6
96 |  | ТП-171 | 1 | 180 | 0.55744 | 25.66
97 |  | ТП-172 | 1 | 160 | 0.2595 | 70.48
|  |  | 2 | 180 | 0.40367 | 53.34
98 |  | ТП-173 | 1 | 250 | 0.49824 | 50.44
99 |  | ТП-174 | 1 | 250 | 0.30171 | 99.572
100 |  | ТП-175 | 1 | 400 | 0.49305 | 82.78
101 |  | ТП-177 | 1 | 400 | 0.519 | 72.4
|  |  | 2 | 250 | 0.5536 | 36.6
102 |  | ТП-178 | 1 | 400 | 0.2941 | 162.36
|  |  | 2 | 400 | 0.2249 | 190.04
103 |  | ТП-182 | 1 | 400 | 0.66605 | 13.58
|  |  | 2 | 400 | 0.2941 | 162.36
104 |  | ТП-183 | 1 | 250 | 0.42904 | 67.74
|  |  | 2 | 250 | 0.52592 | 43.52
105 |  | ТП-187 | 1 | 630 | 0.35149 | 219.56
|  |  | 2 | 630 | 0.19771 | 316.44
106 |  | ТП-188 | 1 | 250 | 0.64494 | 13.764
|  |  | 2 | 250 | 0.4152 | 71.2
107 |  | ТП-189 | 1 | 400 | 0.6055 | 37.8
108 |  | ТП-190 | 1 | 250 | 0.32939 | 92.652
|  |  | 2 | 250 | 0.31832 | 95.42
109 |  | ТП-191 | 1 | 400 | 0.25085 | 179.66
|  |  | 2 | 400 | 0.4844 | 86.24
110 |  | ТП-192 | 1 | 400 | 0.37195 | 131.22
|  |  | 2 | 400 | 0.6747 | 10.12
111 |  | ТП-193 | 1 | 400 | 0.692 | 3.2
112 |  | ТП-196 | 1 | 400 | 0.4325 | 107
|  |  | 2 | 400 | 0.2076 | 196.96
113 |  | ТП-197 | 1 | 630 | 0.12083 | 364.88
|  |  | 2 | 630 | 0.076889 | 392.56
114 |  | ТП-198 | 1 | 400 | 0.45845 | 96.62
|  |  | 2 | 400 | 0.4152 | 113.92
115 |  | ТП-199 | 1 | 400 | 0.3979 | 120.84
116 |  | ТП-200 | 1 | 630 | 0.14829 | 347.58
|  |  | 2 | 630 | 0.35149 | 219.56
117 |  | ТП-201 | 1 | 400 | 0.45499 | 98.004
|  |  | 2 | 400 | 0.57782 | 48.872
118 |  | ТП-205 | 1 | 400 | 0.50862 | 76.552
|  |  | 2 | 400 | 0.54495 | 62.02
119 |  | ТП-207 | 1 | 200 | 0.3287 | 74.26
|  |  | 2 | 180 | 0.57667 | 22.2
120 |  | ТП-211 | 1 | 400 | 0.173 | 210.8
|  |  | 2 | 400 | 0.346 | 141.6
121 |  | ТП-213 | 1 | 400 | 0.16435 | 214.26
|  |  | 2 | 400 | 0.25085 | 179.66
122 |  | ТП-214 | 1 | 400 | 0.7785 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.8477 | 0
123 |  | ТП-218 | 1 | 250 | 0.60896 | 22.76
124 |  | ТП-220 | 1 | 250 | 0.44288 | 64.28
125 |  | ТП-221 | 1 | 315 | 0.4174 | 89.02
126 |  | ТП-222 | 1 | 400 | 0.28026 | 167.896
|  |  | 2 | 250 | 0.46226 | 59.436
127 |  | ТП-223 | 1 | 250 | 0.43181 | 67.048
|  |  | 2 | 250 | 0.6228 | 19.3
128 |  | ТП-225 | 1 | 250 | 0.6228 | 19.3
|  |  | 2 | 250 | 0.2768 | 105.8
129 |  | ТП-226 | 1 | 630 | 0.18783 | 322.668
|  |  | 2 | 630 | 0.1373 | 354.5
130 |  | ТП-227 | 1 | 1600 | 0.11331 | 938.696
|  |  | 2 | 1600 | 0.12326 | 922.78
131 |  | ТП-230 | 1 | 400 | 0.26815 | 172.74
|  |  | 2 | 400 | 0.16435 | 214.26
132 |  | ТП-232 | 1 | 250 | 1.0934 | 0
|  |  | 2 | 250 | 0.40136 | 74.66
133 |  | ТП-233 | 1 | 250 | 0.88576 | 0
134 |  | ТП-234 | 1 | 400 | 0.6228 | 30.88
135 |  | ТП-235 | 1 | 400 | 0.86154 | 0
136 |  | ТП-236 | 1 | 1000 | 0.50516 | 194.84
|  |  | 2 | 1000 | 0.38752 | 312.48
137 |  | ТП-237 | 1 | 630 | 0.32293 | 237.552
|  |  | 2 | 630 | 0.28888 | 259.004
138 |  | ТП-238 | 1 | 400 | 0.3979 | 120.84
|  |  | 2 | 250 | 0.6228 | 19.3
139 |  | ТП-239 | 1 | 250 | 0.37368 | 81.58
|  |  | 2 | 400 | 0.19895 | 200.42
140 |  | ТП-241 | 1 | 250 | 0.58958 | 27.604
|  |  | 2 | 250 | 0.79995 | 0
141 |  | ТП-242 | 1 | 400 | 0.45845 | 96.62
|  |  | 2 | 400 | 0.346 | 141.6
142 |  | ТП-243 | 1 | 400 | 0.3806 | 127.76
|  |  | 2 | 400 | 0.5536 | 58.56
143 |  | ТП-249 | 1 | 400 | 0.45845 | 96.62
|  |  | 2 | 400 | 0.13148 | 227.408
144 |  | ТП-250 | 2 | 400 | 0.33735 | 145.06
|  |  | 1 | 400 | 0.519 | 72.4
145 |  | ТП-252 | 1 | 250 | 0.35984 | 85.04
|  |  | 2 | 250 | 0.60896 | 22.76
146 |  | ТП-253 | 1 | 320 | 0.44331 | 82.14
|  |  | 2 | 320 | 0.6055 | 30.24
147 |  | ТП-254 | 1 | 180 | 0.28064 | 75.484
|  |  | 2 | 250 | 0.4844 | 53.9
148 |  | ТП-257 | 1 | 400 | 0.02249 | 271.004
|  |  | 2 | 400 | 0.35811 | 136.756
149 |  | ТП-258 | 1 | 250 | 0.66432 | 8.92
|  |  | 2 | 180 | 0.080733 | 111.468
150 |  | ТП-259 | 1 | 180 | 0.30756 | 70.64
|  |  | 2 | 180 | 0.057667 | 115.62
151 |  | ТП-260 | 1 | 400 | 0.3114 | 155.44
|  |  | 2 | 400 | 0.4498 | 100.08
152 |  | ТП-261 | 1 | 315 | 0.42838 | 85.56
|  |  | 2 | 400 | 0.6401 | 23.96
153 |  | ТП-262 | 1 | 400 | 0.52765 | 68.94
|  |  | 2 | 400 | 0.3633 | 134.68
154 |  | ТП-263 | 1 | 400 | 0.05536 | 257.856
|  |  | 2 | 400 | 0.2249 | 190.04
155 |  | ТП-265 | 1 | 400 | 0.41001 | 115.996
|  |  | 2 | 400 | 0.25604 | 177.584
|  |  | 1 | 250 | 0.45672 | 60.82
|  |  | 2 | 250 | 0.15224 | 136.94
156 |  | ТП-268 | 1 | 315 | 0.66344 | 11.516
|  |  | 2 | 400 | 0.23009 | 187.964
157 |  | ТП-269 | 1 | 630 | 0.23836 | 290.836
|  |  | 2 | 630 | 0.38444 | 198.8
158 |  | ТП-271 | 1 | 630 | 0.49429 | 129.6
|  |  | 2 | 630 | 0.24714 | 285.3
159 |  | ТП-272 | 1 | 250 | 0.29064 | 102.34
|  |  | 2 | 250 | 0.74736 | 0
160 |  | ТП-273 | 1 | 315 | 0.81283 | 0
161 |  | ТП-277 | 1 | 400 | 0.3806 | 127.76
|  |  | 2 | 400 | 0.2076 | 196.96
162 |  | ТП-279 | 1 | 400 | 0.37195 | 131.22
|  |  | 2 | 400 | 0.4844 | 86.24
163 |  | КТП-281 | 1 | 250 | 0.47056 | 57.36
164 |  | ТП-282 | 1 | 250 | 0.16608 | 133.48
|  |  | 2 | 400 | 0.59512 | 41.952
165 |  | ТП-283 | 2 | 400 | 0.57609 | 49.564
|  |  | 1 | 400 | 0.47748 | 89.008
166 |  | ТП-284 | 1 | 400 | 0.30794 | 156.824
|  |  | 2 | 400 | 0.65394 | 18.424
167 |  | ТП-286 | 1 | 400 | 0.28199 | 167.204
|  |  | 2 | 400 | 0.39444 | 122.224
168 |  | ТП-288 | 1 | 315 | 0.25263 | 140.92
|  |  | 2 | 315 | 0.35149 | 109.78
169 |  | ТП-289 | 1 | 400 | 0.21625 | 193.5
|  |  | 2 | 400 | 0.2941 | 162.36
170 |  | ТП-290 | 1 | 400 | 0.18165 | 207.34
|  |  | 2 | 400 | 0.44288 | 102.848
171 |  | ТП-296 | 1 | 400 | 0.2941 | 162.36
|  |  | 2 | 400 | 0.0692 | 252.32
172 |  | ТП-298 | 1 | 400 | 0.2076 | 196.96
|  |  | 2 | 400 | 0.66778 | 12.888
173 |  | ТП-299 | 1 | 250 | 0.63664 | 15.84
|  |  | 2 | 400 | 0.42212 | 111.152
174 |  | ТП-300 | 1 | 400 | 0.21106 | 195.576
|  |  | 2 | 400 | 0.09688 | 241.248
175 |  | ТП 301 | 1 | 1000 | 0.049824 | 650.176
|  |  | 2 | 1000 | 0.04844 | 651.56
176 |  | ТП-302 | 1 | 320 | 0.64875 | 16.4
|  |  | 2 | 320 | 0.23788 | 147.88
177 |  | ТП-305 | 1 | 250 | 0.24358 | 114.104
|  |  | 2 | 400 | 0.31832 | 152.672
178 |  | ТП-306 | 1 | 630 | 0.42289 | 174.58
|  |  | 2 | 630 | 0.14719 | 348.272
179 |  | ТП-307 | 1 | 630 | 0.20101 | 314.364
|  |  | 2 | 630 | 0.65246 | 29.952
180 |  | ТП-308 | 1 | 400 | 0.14013 | 223.948
|  |  | 2 | 400 | 0.34254 | 142.984
181 |  | ТП-310 | 1 | 400 | 0.2249 | 190.04
|  |  | 2 | 400 | 0.4325 | 107
182 |  | ТП-314 | 1 | 400 | 0 | 280
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 2 | 200 | 0.28372 | 83.256
183 |  | ТП-316 | 1 | 400 | 0.4152 | 113.92
|  |  | 2 | 400 | 0.3806 | 127.76
184 |  | ТП-317 | 1 | 400 | 0.52246 | 71.016
|  |  | 2 | 400 | 0.17473 | 210.108
185 |  | ТП-318 | 1 | 400 | 0.63145 | 27.42
|  |  | 2 | 400 | 0.16435 | 214.26
186 |  | ТП-319 | 1 | 630 | 0.16257 | 338.584
|  |  | 2 | 630 | 0.3438 | 224.404
187 |  | ТП-322 | 1 | 630 | 0.28778 | 259.696
|  |  | 2 | 630 | 0.2054 | 311.596
188 |  | ТП-323 | 1 | 400 | 0.40655 | 117.38
|  |  | 2 | 400 | 0.3633 | 134.68
189 |  | ТП-326 | 1 | 400 | 0.57609 | 49.564
|  |  | 2 | 400 | 0.50862 | 76.552
190 |  | ТП-327 | 1 | 400 | 0.6228 | 30.88
|  |  | 2 | 400 | 0.36503 | 133.988
191 |  | ТП-329 | 1 | 400 | 0.63318 | 26.728
|  |  | 2 | 400 | 0.44461 | 102.156
192 |  | ТП-331 | 1 | 400 | 0.5709 | 51.64
|  |  | 2 | 630 | 0.65356 | 29.26
193 |  | ТП-332 | 1 | 400 | 0.519 | 72.4
|  |  | 2 | 400 | 0.57955 | 48.18
194 |  | ТП-340 | 1 | 630 | 0.30865 | 246.548
|  |  | 2 | 630 | 0.29108 | 257.62
195 |  | ТП-341 | 1 | 630 | 0.57777 | 77.008
|  |  | 2 | 630 | 0.53163 | 106.072
196 |  | ТП-344 | 1 | 400 | 0.4152 | 113.92
|  |  | 2 | 400 | 0.2768 | 169.28
197 |  | ТП-345 | 1 | 400 | 0.26815 | 172.74
|  |  | 2 | 400 | 0.1384 | 224.64
198 |  | ТП-346 | 1 | 400 | 0 | 280
|  |  | 2 | 400 | 0.33735 | 145.06
199 |  | ТП-348 | 1 | 400 | 0.59512 | 41.952
200 |  | КТП-352 | 1 | 400 | 0.2076 | 196.96
201 |  | ТП-353 | 1 | 400 | 0.346 | 141.6
202 |  | ТП-354 | 1 | 400 | 0.34254 | 142.984
|  |  | 2 | 400 | 0.14186 | 223.256
203 |  | ТП-356 | 1 | 400 | 0 | 280
|  |  | 2 | 400 | 0.61242 | 35.032
204 |  | ТП-357 | 1 | 400 | 0.27334 | 170.664
|  |  | 2 | 400 | 0.1557 | 217.72
205 |  | ТП-358 | 1 | 400 | 0.12975 | 228.1
|  |  | 2 | 250 | 0 | 175
206 |  | ТП-359 | 1 | 630 | 0.13181 | 357.96
|  |  | 2 | 630 | 0.12632 | 361.42
207 |  | ТП-360 | 1 | 630 | 0.40092 | 188.42
|  |  | 2 | 630 | 0.3438 | 224.404
208 |  | ТП-361 | 1 | 250 | 0.42904 | 67.74
|  |  | 2 | 250 | 0 | 175
209 |  | ТП-362 | 1 | 250 | 0 | 175
|  |  | 2 | 250 | 0 | 175
210 |  | ТП-363 | 1 | 400 | 0.26815 | 172.74
|  |  | 2 | 400 | 0.346 | 141.6
211 |  | ТП-364 | 2 | 400 | 0.47402 | 90.392
|  |  | 1 | 320 | 0.85203 | 0
212 |  | ТП-365 | 1 | 400 | 0.04325 | 262.7
|  |  | 2 | 400 | 0.04325 | 262.7
213 |  | ТП-366 | 1 | 400 | 0.62972 | 28.112
|  |  | 2 | 630 | 0.14279 | 351.04
|  |  | 2 | 400 |  | 280
214 |  | ТП-367 | 1 | 630 | 0.058216 | 404.324
|  |  | 2 | 630 | 0.42069 | 175.964
215 |  | ТП-368 | 1 | 400 | 0.10726 | 237.096
216 |  | ТП-370 | 1 | 400 | 0.4325 | 107
|  |  | 2 | 400 | 0.4671 | 93.16
217 |  | ТП-371 | 1 | 400 | 0.23009 | 187.964
|  |  | 2 | 400 | 0.14705 | 221.18
218 |  | ТП-373 | 1 | 400 | 0.40828 | 116.688
|  |  | 2 | 400 | 0.78196 | 0
219 |  | ТП-377 | 1 | 400 | 0.0692 | 252.32
|  |  | 2 | 400 | 0.0692 | 252.32
220 |  | ТП-378 | 1 | 400 | 0.02422 | 270.312
|  |  | 2 | 400 | 0.56225 | 55.1
221 |  | ТП-379 | 1 | 630 | 0.43058 | 169.736
|  |  | 2 | 630 | 0.29108 | 257.62
222 |  | ТП-381 | 1 | 400 | 0.31313 | 154.748
|  |  | 2 | 400 | 0.35292 | 138.832
223 |  | ТП-382 | 1 | 630 | 0.24165 | 288.76
|  |  | 2 | 630 | 0.08 | 390.6
|  |  | 3 | 630 | 0.25 | 283.5
224 |  | ТП-383 | 1 | 400 | 0.2595 | 176.2
|  |  | 2 | 400 | 0.0173 | 273.08
225 |  | ТП-388 | 1 | 400 | 0.40655 | 117.38
|  |  | 2 | 400 | 0.5363 | 65.48
226 |  | ТП-389 | 1 | 250 | 0.19376 | 126.56
|  |  | 2 | 180 | 0.67278 | 4.9
227 |  | ТП-390 | 1 | 400 | 0.44634 | 101.464
|  |  | 2 | 400 | 0.48613 | 85.548
228 |  | ТП-391 | 1 | 630 | 0.24714 | 285.3
|  |  | 2 | 630 | 0.25813 | 278.38
229 |  | ТП-392 | 1 | 630 | 0.23177 | 294.988
|  |  | 2 | 630 | 0.12083 | 364.88
230 |  | ТП-394 | 1 | 400 | 0.519 | 72.4
|  |  | 2 | 400 | 0.5363 | 65.48
231 |  | ТП-395 | 1 | 250 | 0.17992 | 130.02
|  |  | 2 | 250 | 0.49824 | 50.44
232 |  | ТП-397 | 1 | 630 | 0.14013 | 352.7181
|  |  | 2 | 630 | 0.19332 | 319.208
233 |  | КТП-400 | 1 | 50 | 0.8304 | 0
234 |  | ТП-401 | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 630 | 0.52175 | 112.3
235 |  | ТП-403 | 1 | 400 | 0.56744 | 53.024
|  |  | 2 | 400 | 0.55187 | 59.252
236 |  | ТП-404 | 1 | 250 | 0.37091 | 82.272
|  |  | 2 | 250 | 0.67816 | 5.46
237 |  | ТП-406 | 1 | 630 | 0.040641 | 415.396
|  |  | 2 | 630 | 0.57337 | 79.776
238 |  | ТП-411 | 1 | 250 | 0.47056 | 57.36
|  |  | 2 | 250 | 0.78888 | 0
239 |  | ТП-412 | 1 | 400 | 0.37887 | 128.452
|  |  | 2 | 400 | 0.17992 | 208.032
240 |  | ТП-413 | 1 | 630 | 0.068102 | 398.096
|  |  | 2 | 630 | 0.52943 | 107.456
241 |  | ТП-414 | 1 | 400 | 0.92728 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.47402 | 90.392
242 |  | ТП-415 | 1 | 400 | 0.62799 | 28.804
|  |  | 2 | 400 | 0.46364 | 94.544
243 |  | ТП-416 | 1 | 400 | 0.37541 | 129.836
|  |  | 2 | 400 | 0.24566 | 181.736
244 |  | ТП-417 | 1 | 400 | 0.2595 | 176.2
|  |  | 2 | 400 | 0.44288 | 102.848
245 |  | ТП-418 | 1 | 630 | 0.31634 | 241.704
|  |  | 2 | 630 | 0.10545 | 374.568
246 |  | КТП-421 | 1 | 250 | 0.66432 | 8.92
247 |  | ТП-422 | 1 | 400 | 0.4498 | 100.08
|  |  | 2 | 250 | 0.24912 | 112.72
248 |  | ТП-423 | 1 | 400 | 0.59685 | 41.26
|  |  | 2 | 400 | 0.29929 | 160.284
249 |  | ТП-424 | 1 | 250 | 0.35984 | 85.04
|  |  | 2 | 250 | 0.35984 | 85.04
250 |  | ТП-427 | 1 | 250 | 0.37368 | 81.58
|  |  | 2 | 250 | 0.022144 | 169.464
251 |  | ТП-428 | 1 | 630 | 0.0054921 | 437.54
|  |  | 2 | 630 | 0.043937 | 413.32
252 |  | ТП-429 | 1 | 630 | 0.30756 | 247.24
|  |  | 2 | 400 | 0.16435 | 214.26
253 |  | ТП-430 | 1 | 200 | 0.4844 | 43.12
|  |  | 2 | 180 | 0.53822 | 29.12
254 |  | ТП-431 | 1 | 630 | 0.26032 | 276.996
|  |  | 2 | 630 | 0.52065 | 112.992
255 |  | ТП-432 | 1 | 630 | 0.28559 | 261.08
|  |  | 2 | 630 | 0.63488 | 41.024
256 |  | ТП-433 | 1 | 400 | 0.346 | 141.6
|  |  | 2 | 400 | 0.3979 | 120.84
257 |  | ТП-434 | 1 | 250 | 0.40136 | 74.66
|  |  | 2 | 250 | 0.33216 | 91.96
258 |  | ТП-438 | 1 | 400 | 0.3806 | 127.76
|  |  | 2 | 400 | 0.28718 | 165.128
259 |  | ТП-442 | 1 | 630 | 0.24714 | 285.3
|  |  | 2 | 630 | 0.082381 | 389.1
260 |  | ТП-443 | 2 | 400 | 0.41174 | 115.304
|  |  | 1 | 400 | 0.32697 | 149.212
261 |  | ТП-445 | 1 | 400 | 0.31659 | 153.364
|  |  | 2 | 400 | 0.49305 | 82.78
262 |  | ТП-446 | 1 | 400 | 0.57955 | 48.18
|  |  | 2 | 400 | 0.29756 | 160.976
263 |  | ТП-447 | 1 | 630 | 0.51625 | 115.76
|  |  | 2 | 630 | 0.35369 | 218.176
264 |  | ТП-448 | 1 | 400 | 0.59685 | 41.26
|  |  | 2 | 400 | 0.12456 | 230.176
265 |  | ТП-449 | 1 | 630 | 0.13181 | 357.96
|  |  | 2 | 630 | 0.032952 | 420.24
266 |  | ТП-450 | 1 | 400 | 0.39098 | 123.608
|  |  | 2 | 400 | 0.26988 | 172.048
267 |  | ТП-451 | 1 | 400 | 0.85116 | 0
|  |  | 2 | 630 | 0.24824 | 284.608
268 |  | ТП-452 | 1 | 400 | 0.31659 | 153.364
|  |  | 2 | 400 | 0.40482 | 118.072
269 |  | ТП-453 | 1 | 250 | 0.33493 | 91.268
|  |  | 2 | 250 | 0.51762 | 45.596
270 |  | ТП-454 | 1 | 630 | 0.31854 | 240.32
|  |  | 2 | 400 | 0.75255 | 0
271 |  | ТП-455 | 1 | 400 | 0.42558 | 109.768
|  |  | 2 | 400 | 0.73006 | 0
272 |  | ТП-456 | 1 | 400 | 0.173 | 210.8
|  |  | 2 | 400 | 0.26296 | 174.816
273 |  | ТП 460 | 1 | 630 | 0.12632 | 361.42
|  |  | 2 | 630 | 0.15927 | 340.66
274 |  | ТП-461 | 1 | 630 | 0.30756 | 247.24
|  |  | 2 | 630 | 0.065905 | 399.48
275 |  | ТП-462 | 1 | 250 | 0.32662 | 93.344
|  |  | 2 | 250 | 0.72522 | 0
276 |  | ТП-463 | 1 | 630 | 0.098857 | 378.72
|  |  | 2 | 630 | 0.39763 | 190.496
277 |  | ТП-464 | 1 | 400 | 0.0346 | 266.16
|  |  | 2 | 400 | 0.21625 | 193.5
278 |  | ТП-466 | 1 | 250 | 0.12456 | 143.86
|  |  | 2 | 250 | 0.15224 | 136.94
279 |  | ТП-467 | 1 | 400 | 0.49305 | 82.78
|  |  | 2 | 400 | 0.37195 | 131.22
280 |  | ТП-468 | 1 | 400 | 0.3633 | 134.68
|  |  | 2 | 400 | 0.12975 | 228.1
281 |  | ТП-469 | 1 | 400 | 0.2422 | 183.12
|  |  | 2 | 400 | 0.2422 | 183.12
282 |  | ТП-470 | 1 | 400 | 0.21106 | 195.576
|  |  | 2 | 400 | 0.67643 | 9.428
283 |  | ТП-471 | 1 | 630 | 0.21419 | 306.06
|  |  | 2 | 630 | 0.19771 | 316.44
284 |  | ТП-472 | 1 | 630 | 0.35589 | 216.792
|  |  | 2 | 630 | 0.35698 | 216.1
285 |  | ТП-474 | 1 | 400 | 0.61415 | 34.34
|  |  | 2 | 400 | 0.38406 | 126.376
286 |  | ТП-475 | 1 | 400 | 0.173 | 210.8
|  |  | 2 | 250 | 0.692 | 2
287 |  | ТП-476 | 1 | 630 | 0.39444 | 192.5028
|  |  | 2 | 630 | 0.39103 | 194.648
288 |  | ТП-478 | 1 | 400 | 0 | 280
|  |  | 2 | 400 | 0.1903 | 203.88
289 |  | ТП-480 | 1 | 400 | 0.17473 | 210.108
|  |  | 2 | 400 | 0.19722 | 201.112
290 |  | ТП-481 | 1 | 630 | 0.35259 | 218.868
|  |  | 2 | 630 | 0.084578 | 387.716
291 |  | ТП-483 | 1 | 630 | 0.24165 | 288.76
|  |  | 2 | 630 | 0.2087 | 309.52
292 |  | ТП-485 | 1 | 160 | 0.346 | 56.64
|  |  | 2 | 160 | 0.692 | 1.28
293 |  | ТП-486 | 1 | 400 | 0.57436 | 50.256
|  |  | 2 | 400 | 0.36503 | 133.988
294 |  | ТП-490 | 1 | 400 | 0.173 | 210.8
|  |  | 2 | 250 | 0.8304 | 0
295 |  | ТП-491 | 1 | 250 | 0.74736 | 0
|  |  | 2 | 320 | 0.4325 | 85.6
296 |  | ТП-492 | 1 | 630 | 0.40641 | 184.96
|  |  | 2 | 630 | 0.15378 | 344.12
297 |  | ТП-493 | 1 | 400 | 0.0519 | 259.24
|  |  | 2 | 400 | 0.173 | 210.8
298 |  | ТП-494 | 2 | 400 | 0.2941 | 162.36
|  |  | 1 | 400 | 0.3633 | 134.68
299 |  | ТП-495 | 1 | 400 | 0.6055 | 37.8
|  |  | 2 | 400 | 0.519 | 72.4
300 |  | ТП-496 | 1 | 630 | 0.49099 | 131.676
|  |  | 2 | 630 | 0.43937 | 164.2
301 |  | ТП-497 | 1 | 180 | 0.21144 | 87.94
|  |  | 2 | 400 | 0.47575 | 89.7
302 |  | ТП-498 | 1 | 320 | 0.49089 | 66.916
|  |  | 2 | 250 | 0.56744 | 33.14
303 |  | ТП-499 | 1 | 400 | 0.44115 | 103.54
|  |  | 2 | 400 | 0.2595 | 176.2
304 |  | ТП-500 | 1 | 400 | 0.1384 | 224.64
|  |  | 2 | 400 | 0.2249 | 190.04
305 |  | ТП-501 | 1 | 400 | 0.2941 | 162.36
|  |  | 2 | 400 | 0.18165 | 207.34
306 |  | ТП-502 | 1 | 250 | 0.52592 | 43.52
|  |  | 2 | 180 | 0.49978 | 36.04
307 |  | ТП-503 | 1 | 630 | 0.19771 | 316.44
|  |  | 2 | 630 | 0.40641 | 184.96
308 |  | ТП-504 | 2 | 400 | 0.12975 | 228.1
|  |  | 1 | 400 | 0.2249 | 190.04
309 |  | ТП-505 | 1 | 400 | 0.3806 | 127.76
|  |  | 2 | 400 | 0.1903 | 203.88
310 |  | ТП-506 | 1 | 400 | 0.3287 | 148.52
|  |  | 2 | 400 | 0.1384 | 224.64
311 |  | ТП-507 | 1 | 1000 | 0.00692 | 693.08
|  |  | 2 | 1000 | 0.09342 | 606.58
312 |  | ТП-508 | 1 | 630 | 0.23067 | 295.68
|  |  | 2 | 400 | 0.2422 | 183.12
313 |  | ТП-509 | 1 | 630 | 0.14279 | 351.04
|  |  | 2 | 630 | 0.021968 | 427.16
314 |  | ТП-510 | 1 | 400 | 0.3979 | 120.84
|  |  | 2 | 400 | 0.3114 | 155.44
315 |  | ТП-511 | 1 | 630 | 0.43937 | 164.2
|  |  | 2 | 630 | 0.64806 | 32.72
316 |  | ТП-512 | 1 | 630 | 0.021968 | 427.16
|  |  | 2 | 630 | 0.098857 | 378.72
317 |  | ТП-513 | 1 | 400 | 0.53976 | 64.096
|  |  | 2 | 400 | 0.24566 | 181.736
318 |  | ТП-518 | 1 | 400 | 0.32178 | 151.288
|  |  | 2 | 400 | 0.346 | 141.6
319 |  | ТП-527 | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 630 | 0 | 441
320 |  | ТП-529 | 1 | 400 | 0.47402 | 90.392
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
321 |  | ТП-530 | 1 | 250 | 0.19653 | 125.868
|  |  | 2 | 250 | 0.26573 | 108.568
322 |  | ТП-532 | 1 | 630 | 0.087873 | 385.64
|  |  | 2 | 630 | 0.10435 | 375.26
323 |  | ТП-533 | 1 | 250 | 0.15224 | 136.94
|  |  | 2 | 250 | 0.0692 | 157.7
324 |  | ТП-534 | 1 | 630 | 0.010984 | 434.08
|  |  | 2 | 630 | 0.10984 | 371.8
325 |  | ТП-536 | 1 | 630 | 0.065905 | 399.48
|  |  | 2 | 630 | 0.15378 | 344.12
326 |  | ТП-540 | 1 | 630 | 0.12083 | 364.88
|  |  | 2 | 630 | 0 | 441
327 |  | ТП 545 | 1 | 110 | 0.37745 | 35.48
|  |  | 2 |  |  | 0
328 |  | ТП 546 | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 630 | 0.15378 | 344.12
329 |  | ТП 553 | 1 | 630 | 0.039543 | 416.088
|  |  | 2 | 630 | 0.038444 | 416.78
330 |  | ТП-554 | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 630 | 0.11753 | 366.956
331 |  | ТП-559 | 1 | 160 | 0 | 112
|  |  | 2 | 160 | 0.45413 | 39.34
332 |  | ТП 561 | 1 | 1000 | 0.19376 | 506.24
|  |  | 2 | 1000 | 0.04152 | 658.48
333 |  | ТП-563 | 1 | 630 | 0.0087873 | 435.464
|  |  | 2 | 630 | 0.12742 | 360.728
334 |  | ТП-569 | 1 | 630 | 0.10984 | 371.8
|  |  | 2 | 630 | 0.13181 | 357.96
335 |  | ТП-571 | 1 | 630 | 0.082381 | 389.1
|  |  | 2 | 630 | 0.051625 | 408.476
336 |  | ТП -572 | 1 | 630 | 0.082381 | 389.1
|  |  | 2 | 630 | 0.38444 | 198.8
337 |  | ТП 573 | 1 | 400 | 0.10726 | 237.096
338 |  | ТП-577 | 1 | 630 | 0.21858 | 303.292
|  |  | 2 | 630 | 0.065905 | 399.48
339 |  | ТП 580 | 1 | 250 | 0.008304 | 172.924
|  |  | 2 | 250 | 0 | 175
340 |  | ТП-583 | 1 | 160 | 0.04325 | 105.08
|  |  | 2 | 160 | 0 | 112
341 |  | ТП 584 | 2 | 250 | 0 | 175
|  |  | 1 | 250 | 0 | 175
342 |  | ТП-585 | 1 | 400 | 0 | 280
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
343 |  | ТП-798 | 1 | 400 | 0.11245 | 235.02
344 |  | ТП-811 | 1 | 400 | 0.53284 | 66.864
|  |  | 2 | 400 | 0.24739 | 181.044
345 |  | ТП-812 | 1 | 400 | 0.32178 | 151.288
|  |  | 2 | 400 | 0.1557 | 217.72
346 |  | ТП-857 | 1 | 160 | 0.0519 | 103.696
|  |  | 2 | 160 | 0.346 | 56.64
347 |  | РП-1 | 1 | 400 | 0.45845 | 96.62
|  |  | 2 | 400 | 0.1038 | 238.48
348 |  | РП-2 | 1 | 630 | 0.21968 | 302.6
|  |  | 2 | 400 | 0.346 | 141.6
349 |  | РП-3 | 1 | 180 | 0.36522 | 60.26
350 |  | РП-4 | 1 | 1000 | 0.0865 | 613.5
351 |  | РП 5 | 1 | 400 | 0.6055 | 37.8
|  |  | 2 | 400 | 0.19895 | 200.42
352 |  | РП-6 | 1 | 400 | 0.3287 | 148.52
353 |  | РП-7 | 1 | 250 | 0.5536 | 36.6
|  |  | 2 | 250 | 0.3 | 100
354 |  | РП-8 | 1 | 400 | 0.38925 | 124.3
355 |  | РП-9 | 1 | 250 | 0.47056 | 57.36
|  |  | 2 | 250 | 0.45672 | 60.82
356 |  | РП-10 | 1 | 400 | 0.29237 | 163.052
|  |  | 2 | 400 | 0.12283 | 230.868
357 |  | РП-11 | 1 | 400 | 0.51727 | 73.092
|  |  | 2 | 400 | 0.14013 | 223.948
358 |  | РП-18 | 1 | 630 | 0.15707 | 342.044
|  |  | 2 | 630 | 0.29437 | 255.544
359 |  | РП-21 | 1 | 400 | 0.1557 | 217.72
|  |  | 2 | 400 | 0.1211 | 231.56
360 |  | РП-22 | 1 | 250 | 0.12456 | 143.86
|  |  | 2 | 250 | 0.16608 | 133.48
361 |  | РП-23 | 1 | 400 | 0.24739 | 181.044
|  |  | 2 | 400 | 0.56225 | 55.1
362 |  | РП-25 | 1 | 630 | 0.0032952 | 438.924
|  |  | 2 | 630 | 0.071397 | 396.02
363 |  | РП-26 | 1 | 400 | 0.3979 | 120.84
|  |  | 2 | 400 | 0.35811 | 136.756
364 |  | РП-27 | 1 | 630 | 0.32403 | 236.86
|  |  | 2 | 630 | 0.37346 | 205.72
365 | ОП ОАО "ВОЭК" "Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" | ТП-1 | 1 | 400 | 0.39 | 124
366 |  | ТП-2 | 1 | 400 | 0.64 | 24
367 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.66 | 16
368 |  | ТП-4 | 1 | 400 | 0.24 | 184
369 |  | ТП-5 | 1 | 400 | 0.46 | 96
370 |  | ТП-6 | 1 | 400 | 0.41 | 116
371 |  | ТП-7 | 1 | 400 | 0.29 | 164
372 |  | ТП-8 | 1 | 400 | 0.32 | 152
373 |  | ТП-9 | 1 | 400 | 0.64 | 24
374 |  | ТП-10 | 1 | 400 | 0.6 | 40
375 |  | ТП-11 | 1 | 400 | 0.29 | 164
376 |  | ТП-12 | 1 | 160 | 0.6 | 16
377 |  | ТП-13 | 1 | 400 | 0.8 | 0
378 |  | ТП-14 | 1 | 250 | 0.63 | 17.5
379 |  | ТП-15 | 1 | 630 | 0.44 | 163.8
|  |  | 2 | 630 | 0.4 | 189
380 |  | ТП-16 | 1 | 250 | 0.58 | 30
381 |  | ТП-17 | 1 | 400 | 0.27 | 172
382 |  | ТП-18 | 1 | 250 | 0.88 | 0
383 |  | ТП-19 | 1 | 320 | 0.35 | 112
384 |  | ТП-20 | 1 | 400 | 0.53 | 68
385 |  | ТП-21 | 1 | 400 | 0.4 | 120
386 |  | ТП-23 | 1 | 400 | 0.6 | 40
387 |  | ТП-24 | 1 | 400 | 0.34 | 144
388 |  | ТП-25 | 1 | 400 | 0.5 | 80
389 |  | ТП-26 | 1 | 400 | 0.1 | 240
|  |  | 2 | 400 | 0.65 | 20
390 |  | ТП-27 | 1 | 400 | 0.64 | 24
391 |  | ТП-28 | 1 | 400 | 0.38 | 128
392 |  | ТП-29 | 1 | 400 | 0.48 | 88
393 |  | ТП-30 | 1 | 400 | 0.42 | 112
394 |  | ТП-31 | 1 | 630 | 0.25 | 283.5
395 |  | ТП-32 | 1 | 400 | 0.3 | 160
396 |  | ТП-33 | 1 | 400 | 0.17 | 212
397 |  | ТП-34 | 1 | 320 | 0.31 | 124.8
398 |  | ТП-35 | 1 | 400 | 0.5 | 80
399 |  | ТП-36 | 1 | 400 | 0.3 | 160
400 |  | ТП-37 | 1 | 400 | 0.33 | 148
401 |  | ТП-38 | 1 | 400 | 0.58 | 48
402 |  | ТП-40 | 1 | 250 | 0.58 | 30
403 |  | ТП-41 | 1 | 400 | 0.56 | 56
|  |  | 2 | 400 | 0.45 | 100
404 |  | ТП-42 | 1 | 400 | 0.49 | 84
|  |  | 2 | 400 | 0.26 | 176
405 |  | ТП-43 | 1 | 250 | 0.49 | 52.5
|  |  | 2 | 400 | 0.33 | 148
406 |  | ТП-44 | 1 | 400 | 0.16 | 216
|  |  | 2 | 630 | 0.33 | 233.1
407 |  | ТП-45 | 1 | 400 | 0.45 | 100
408 |  | ТП-46 | 1 | 250 | 0.15 | 137.5
409 |  | ТП-47 | 1 | 320 | 0.39 | 99.2
410 |  | ТП-48 | 1 | 320 | 0.1 | 192
|  |  | 2 | 400 | 0.33 | 148
411 |  | ТП-49 | 1 | 250 | 0.58 | 30
412 |  | ТП-50 | 1 | 250 | 0.73 | 0
413 |  | ТП-51 | 1 | 1000 | 0.13 | 570
|  |  | 2 | 1000 | 0.34 | 360
414 |  | ТП-52 | 1 | 250 | 0.63 | 17.5
415 |  | ТП-53 | 1 | 400 | 0.36 | 136
416 |  | ТП-54 | 1 | 400 | 0.16 | 216
417 |  | ТП-55 | 1 | 250 | 0.34 | 90
418 |  | ТП-56 | 1 | 630 | 0.32 | 239.4
419 |  | ТП-57 | 1 | 320 | 0.28 | 134.4
|  |  | 2 | 400 | 0.52 | 72
|  |  | 3 | 400 | 0.25 | 180
420 |  | ТП-58 | 1 | 250 | 0.24 | 115
|  |  | 1 | 400 | 0.25 | 180
421 |  | ТП-59 | 1 | 400 | 0.38 | 128
|  |  | 2 | 250 |  | 175
422 |  | ТП-60 | 1 | 630 | 0.2 | 315
|  |  | 2 | 630 | 0.17 | 333.9
423 |  | ТП-61 | 1 | 400 | 0.25 | 180
|  |  | 2 | 400 | 0.39 | 124
424 |  | ТП-62 | 1 | 400 | 0.16 | 216
|  |  | 2 | 400 | 0.22 | 192
425 |  | ТП-63 | 1 | 400 | 0.49 | 84
|  |  | 2 | 400 | 0.17 | 212
426 |  | ТП-64 | 1 | 400 | 0.55 | 60
427 |  | ТП-65 | 2 | 400 | 0.17 | 212
|  |  | 1 | 630 | 0.18 | 327.6
428 |  | ТП-67 | 2 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 1 | 400 | 0.03 | 268
429 |  | ТП-68 | 1 | 250 | 0.16 | 135
430 |  | ТП-69 | 1 | 630 | 0.28 | 264.6
431 |  | ТП-70 | 1 | 250 | 0.1 | 150
|  |  | 2 | 250 | 0.23 | 117.5
432 |  | ТП-71 | 1 | 400 | 0.12 | 232
433 |  | ТП-72 | 1 | 400 | 0.14 | 224
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
434 |  | ТП-73 | 1 | 400 | 0.17 | 212
435 |  | ТП-74 | 1 | 630 | 0.52 | 113.4
436 |  | ТП-75 | 1 | 630 | 0.28 | 264.6
437 |  | ТП-76 | 1 | 400 | 0.38 | 128
|  |  | 2 | 400 | 0.55 | 60
438 |  | ТП-77 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.6 | 40
439 |  | ТП-78 | 1 | 400 | 0.35 | 140
|  |  | 2 | 400 | 0.38 | 128
440 |  | ТП-79 | 1 | 400 | 0.33 | 148
441 |  | ТП-80 | 1 | 560 | 0.22 | 268.8
|  |  | 2 | 400 | 0.14 | 224
442 |  | ТП-81 | 1 | 400 | 0.26 | 176
|  |  | 2 | 160 | 0.42 | 44.8
443 |  | ТП-82 | 1 | 400 | 0.44 | 104
444 |  | ТП-83 | 1 | 400 | 0.46 | 96
445 |  | ТП-84 | 1 | 400 | 0.37 | 132
446 |  | ТП-85 | 1 | 250 | 0.25 | 112.5
447 |  | ТП-86 | 1 | 400 | 0.33 | 148
|  |  | 2 | 400 | 0.23 | 188
448 |  | ТП-87 | 1 | 400 | 0.52 | 72
|  |  | 2 | 630 | 0.28 | 264.6
449 |  | ТП-95 | 1 | 400 | 0.35 | 140
|  |  | 2 | 400 | 0.39 | 124
450 |  | ТП-100 | 1 | 200 | 0.28 | 84
451 |  | ТП-101 | 1 | 400 | 0.31 | 156
452 |  | ТП-104 | 1 | 400 | 0.26 | 176
453 |  | ТП-111 | 1 | 160 | 0.4 | 48
454 |  | ТП-114 | 1 | 250 | 0.46 | 60
455 |  | ТП-115 | 1 | 400 | 0.22 | 192
|  |  | 2 | 400 | 0.08 | 248
456 |  | РП-2 | 1 | 400 | 0.37 | 132
457 |  | ТП-117 | 1 | 400 |  | 280
|  |  | 2 | 400 | 0.02 | 272
458 |  | ТП-118 | 1 | 400 |  | 280
|  |  | 2 | 400 | 0.29 | 164
459 |  | ТП-120 | 1 | 250 | 0.27 | 107.5
460 |  | ТП-121 | 1 | 100 | 0.6 | 10
461 |  | ТП-122 | 1 | 630 | 0.31 | 245.7
|  |  | 2 | 400 |  | 280
462 |  | ТП-123 | 1 | 250 | 0.52 | 45
463 |  | ТП-124 | 1 | 180 | 0.34 | 64.8
464 |  | ТП-125 | 1 | 250 | 0.39 | 77.5
465 |  | ТП-126 | 1 | 250 | 0.23 | 117.5
466 |  | ТП-127 | 1 | 100 | 0.37 | 33
467 |  | ТП-130 | 1 | 400 | 0.53 | 68
468 |  | ТП-131 | 1 | 250 | 0.4 | 75
469 |  | ТП-132 | 1 | 250 | 0.31 | 97.5
470 |  | ТП-135 | 1 | 250 | 0.26 | 110
471 |  | ТП-136 | 1 | 63 | 0.3 | 25.2
472 |  | ТП-137 | 1 | 250 | 0.14 | 140
473 |  | ТП-138 | 1 | 250 | 0.14 | 140
474 | ОП ОАО "ВОЭК" "Киржачская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 630 | 0.33 | 233.1
475 |  | ТП-2 | 1 | 400 | 0.62 | 32
476 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.51 | 76
|  |  | 2 | 160 | 0.74 | 0
477 |  | ТП-6 | 1 | 400 | 0.45 | 100
478 |  | ТП-7 | 1 | 400 | 0.31 | 156
479 |  | ТП-9 | 1 | 400 | 0.34 | 144
480 |  | ТП-10 | 1 | 400 | 0.62 | 32
481 |  | ТП-11 | 1 | 400 | 0.27 | 172
|  |  | 2 | 400 | 0.57 | 52
482 |  | ТП-12 | 1 | 250 | 0.46 | 60
483 |  | ТП-13 | 1 | 630 | 0.19 | 321.3
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
484 |  | ТП-14 | 1 | 160 | 0.44 | 41.6
485 |  | ТП-16 | 1 | 400 | 0.23 | 188
486 |  | ТП-17 | 1 | 400 | 0.07 | 252
487 |  | ТП-19 | 1 | 400 | 0.61 | 36
|  |  | 2 | 400 | 0.61 | 36
488 |  | ТП-21 | 1 | 400 | 0.42 | 112
489 |  | ТП-22 | 1 | 250 | 0.42 | 70
490 |  | ТП-23 | 1 | 250 | 0.18 | 130
491 |  | ТП-24 | 1 | 250 | 0.73 | 0
492 |  | ТП-25 | 1 | 160 | 0.28 | 67.2
493 |  | ТП-26 | 1 | 250 | 1.09 | 0
494 |  | ТП-27 | 1 | 400 | 0.29 | 164
495 |  | ТП-28 | 1 | 250 | 0.29 | 102.5
496 |  | ТП-29 | 1 | 400 | 0.62 | 32
497 |  | ТП-31 | 1 | 400 | 0.61 | 36
498 |  | ТП-32 | 1 | 400 | 0.41 | 116
499 |  | ТП-33 | 1 | 250 | 0.5 | 50
500 |  | ТП-34 | 1 | 630 | 0.81 | 0
501 |  | ТП-35 | 1 | 160 | 0.2 | 80
502 |  | ТП-36 | 1 | 400 | 0.63 | 28
503 |  | ТП-37 | 1 | 400 | 0.42 | 112
504 |  | ТП-38 | 1 | 400 | 0.43 | 108
505 |  | ТП-39 | 1 | 400 | 0.65 | 20
506 |  | ТП-40 | 1 | 250 | 0.52 | 45
507 |  | ТП-41 | 1 | 400 | 0.45 | 100
508 |  | ТП-42 | 1 | 100 | 0.41 | 29
509 |  | ТП-43 | 1 | 400 | 0.09 | 244
510 |  | ТП-44 | 1 | 400 | 0.44 | 104
|  |  | 2 | 160 | 0.43 | 43.2
511 |  | ТП-45 | 1 | 630 | 0.32 | 239.4
512 |  | ТП-47 | 1 | 250 | 0.62 | 20
513 |  | ТП-48 | 1 | 250 | 0.3 | 100
514 |  | ТП-51 | 1 | 400 | 0.55 | 60
515 |  | ТП-53 | 1 | 160 | 0.1 | 96
516 |  | ТП-55 | 1 | 400 | 0.1 | 240
|  |  | 2 | 160 | 0.11 | 94.4
517 |  | ТП-56 | 1 | 250 | 0.09 | 152.5
518 |  | ТП-57 | 1 | 160 | 0.88 | 0
519 |  | ТП-58 | 1 | 400 | 0.06 | 256
520 |  | ТП-59 | 1 | 250 | 0.27 | 107.5
521 |  | ТП-60 | 1 | 160 | 0.1 | 96
522 |  | ТП-61 | 1 | 180 | 0.02 | 122.4
523 |  | ТП-62 | 1 | 250 | 0.23 | 117.5
524 |  | ТП-90 | 1 | 160 | 0.21 | 78.4
525 |  | ТП-95 | 1 | 250 | 0.17 | 132.5
526 |  | ТП-96 | 1 | 250 | 0.19 | 127.5
|  |  | 2 | 250 | 0.35 | 87.5
527 |  | ТП-97 | 1 | 250 | 0.2 | 125
528 |  | ТП-98 | 1 | 160 | 0.25 | 72
529 |  | КТП-99 | 1 | 160 | 0.11 | 94.4
530 |  | ТП-104 | 1 | 250 | 0.7 | 0
531 |  | КТП-1 КО | 1 | 250 | 0.4 | 75
532 |  | КТП-2 КО | 1 | 160 | 0.38 | 51.2
533 |  | КТП-3 КО | 1 | 400 | 0.37 | 132
|  |  | 2 | 400 | 0.54 | 64
534 |  | ТП-5 КО | 1 | 400 | 0.89 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.51 | 76
535 |  | КТП-6 КО | 1 | 400 | 0.25 | 180
536 |  | КТП-8 КО | 1 | 250 | 0.91 | 0
537 |  | КТП-10 КО | 1 | 400 | 0.55 | 60
538 |  | ТП-11 КО | 1 | 400 | 0.61 | 36
539 |  | ТП-12 КО | 1 | 320 | 0.56 | 44.8
540 |  | ТП-13 КО | 1 | 560 | 0.88 | 0
541 |  | ТП-14 КО | 1 | 400 | 0.88 | 0
542 |  | ТП-15 КО | 1 | 400 | 0.29 | 164
|  |  | 2 | 250 | 0.47 | 57.5
543 |  | ТП-16 КО | 1 | 400 | 0.81 | 0
544 |  | ТП-17 КО | 1 | 400 | 0.86 | 0
545 | ОП ОАО "ВОЭК" "Ковровская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  |  | 400 | 0.5 | 80
546 |  | ТП-2 | 1 | 250 | 0.9 | 0
547 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.6 | 40
548 |  | ТП-4 | 1 | 250 | 0 | 175
549 |  | ТП-6 | 1 | 250 | 0.1 | 150
550 |  | ТП-8 | 1 | 315 | 0.1 | 189
551 |  | ТП-9 | 1 | 630 | 0.6 | 63
|  |  | 2 | 630 | 0.4 | 189
552 |  | ТП-10 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
553 |  | ТП-12 | 1 | 250 | 1.1 | 0
554 |  | ТП-13 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
555 |  | ТП-14 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.2 | 200
556 |  | ТП-15 | 1 | 400 | 0.6 | 40
557 |  | ТП-15а | 1 | 400 | 0.5 | 80
558 |  | ТП-16 | 1 | 400 | 0.2 | 200
559 |  | ТП-17 | 1 | 250 | 1.1 | 0
560 |  | ТП-18 | 1 | 400 | 0.1 | 240
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
561 |  | ТП-19 | 1 | 320 | 0.3 | 128
|  |  | 2 | 250 | 0.7 | 0
562 |  | ТП-20 | 1 | 250 | 0.6 | 25
563 |  | ТП-21 | 1 | 400 | 0.5 | 80
564 |  | ТП-22 | 1 | 250 | 0.7 | 0
565 |  | ТП-23 | 1 | 160 | 0.8 | 0
566 |  | ТП-23а | 1 | 160 | 0.4 | 48
567 |  | ТП-24 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.2 | 200
568 |  | ТП-25 | 1 | 100 | 1.4 | 0
569 |  | ТП-26 | 1 | 400 | 0.5 | 80
570 |  | ТП-28 | 1 | 400 | 0.2 | 200
571 |  | ТП-29 | 1 | 630 | 0.4 | 189
572 |  | ТП-30 | 1 | 250 | 0.3 | 100
|  |  | 2 | 250 | 1 | 0
573 |  | ТП-31 | 1 | 320 | 0.8 | 0
574 |  | ТП-32 | 1 | 630 | 0.4 | 189
|  |  | 2 | 630 | 0.1 | 378
575 |  | ТП-33 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 320 | 0.5 | 64
576 |  | ТП-34 | 1 | 400 | 0.7 | 0
577 |  | ТП-35 | 1 | 250 | 0.5 | 50
578 |  | ТП-36 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
579 |  | ТП-37 | 1 | 160 | 1.1 | 0
580 |  | ТП-38 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 400 | 0.3 | 160
581 |  | ТП-39 | 1 | 160 | 0.2 | 80
582 |  | ТП-40 | 1 | 200 | 0.6 | 20
|  |  | 2 |  |  | 0
583 |  | ТП-41 | 1 | 400 | 0.4 | 120
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
584 |  | ТП-42 | 1 | 180 | 0.8 | 0
585 |  | ТП-43 | 1 | 180 | 0.8 | 0
586 |  | ТП-44 | 1 | 400 | 0.4 | 120
587 |  | ТП-45 | 1 | 320 | 0.4 | 96
588 |  | ТП-46 | 1 | 100 | 0.05 | 65
|  |  | 2 | 100 | 0.1 | 60
589 |  | ТП-47 | 1 | 160 | 0.5 | 32
590 |  | ТП-49 | 1 | 400 | 0.5 | 80
591 |  | ТП-51 | 1 | 250 | 0.9 | 0
592 |  | ТП-52 | 1 | 160 | 0.2 | 80
593 |  | ТП-53 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 180 | 0.04 | 118.8
594 |  | ТП-54 | 1 | 630 | 0.3 | 252
|  |  | 2 | 320 | 0.7 | 0
595 |  | ТП-55 | 1 | 400 | 0.7 | 0
596 |  | ТП-56 | 1 | 160 | 1.3 | 0
597 |  | ТП-57 | 1 | 250 | 0.6 | 25
598 |  | ТП-58 | 1 | 100 | 1 | 0
599 |  | ТП-59 | 1 | 630 | 0.4 | 189
600 |  | ТП-60 | 1 | 180 | 0.4 | 54
601 |  | ТП-62 | 1 | 400 | 0.2 | 200
602 |  | ТП-63 | 1 | 400 | 0.5 | 80
603 |  | ТП-64 | 1 | 400 | 0.9 | 0
604 |  | ТП-65 | 1 | 320 | 0.3 | 128
605 |  | ТП-66 | 1 | 315 | 0.6 | 31.5
606 |  | ТП-67 | 1 | 400 | 0.6 | 40
607 |  | ТП-68 | 1 | 315 | 0.4 | 94.5
|  |  | 2 | 400 | 0.6 | 40
608 |  | ТП-69 | 1 | 400 | 0.4 | 120
|  |  | 2 | 400 | 0.1 | 240
609 |  | ТП-71 | 1 | 250 | 0.5 | 50
610 |  | ТП-72 | 1 | 180 | 0.7 | 0
611 |  | ТП-73 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 250 | 0.4 | 75
612 |  | ТП-76 | 1 | 630 | 0.4 | 189
613 |  | ТП-77 | 1 | 400 | 0.4 | 120
614 |  | ТП-78 | 1 | 400 | 0.5 | 80
615 |  | ТП-79 | 1 | 630 | 0.3 | 252
|  |  | 2 | 630 | 0.3 | 252
616 |  | ТП-83 | 1 | 250 | 0.2 | 125
617 |  | ТП-85 | 1 | 400 | 0.6 | 40
618 |  | ТП-86 | 1 | 400 | 0.4 | 120
|  |  | 2 | 400 | 0.3 | 160
619 |  | ТП-86(н) | 1 | 630 | 0.1 | 378
620 |  | ТП-87 | 1 | 400 | 0.6 | 40
621 |  | ТП-88 | 1 | 180 | 0.8 | 0
622 |  | ТП-89 | 1 | 315 | 0.3 | 126
|  |  | 2 | 180 | 0.3 | 72
623 |  | ТП-90 | 1 | 630 | 0.2 | 315
624 |  | ТП-92 | 1 | 320 | 0.6 | 32
625 |  | ТП-94 | 1 | 630 | 0.2 | 315
|  |  | 2 | 630 | 0.7 | 0
626 |  | ТП-98 | 1 | 250 | 0.2 | 125
|  |  | 2 | 400 | 0.2 | 200
627 |  | ТП-99 | 1 | 630 | 0.4 | 189
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
628 |  | ТП-100 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 250 | 0.4 | 75
629 |  | ТП-102 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.6 | 40
630 |  | ТП-103 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
631 |  | ТП-104 | 1 | 250 | 0.8 | 0
632 |  | ТП-106 | 1 | 400 | 0.6 | 40
|  |  | 2 | 400 | 0.6 | 40
633 |  | ТП-107 | 1 | 100 | 0.7 | 0
634 |  | ТП-108 | 1 | 250 | 0.4 | 75
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
635 |  | ТП-109 | 1 | 400 | 0.4 | 120
636 |  | ТП-110 | 1 | 400 | 0.3 | 160
637 |  | ТП-111 | 1 | 630 | 0.3 | 252
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
638 |  | ТП-113 | 1 | 200 | 1 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
639 |  | ТП-114 | 1 | 160 | 0.1 | 96
|  |  | 2 | 250 | 0.4 | 75
640 |  | ТП-115 | 1 | 400 | 0.7 | 0
641 |  | ТП-116 | 1 | 250 | 0.5 | 50
642 |  | ТП-118 | 1 | 250 | 0.7 | 0
|  |  | 2 | 250 | 0.7 | 0
643 |  | ТП-121 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
644 |  | ТП-122 | 1 | 180 | 0 | 126
|  |  | 2 | 250 | 0.6 | 25
645 |  | ТП-123 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
646 |  | ТП-124 | 1 | 630 | 0.2 | 315
|  |  | 2 | 630 | 0.1 | 378
647 |  | ТП-125 | 1 | 250 | 1.1 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
648 |  | ТП-126 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.2 | 200
649 |  | ТП-127 | 1 | 320 | 0.9 | 0
|  |  | 2 | 320 | 0.5 | 64
650 |  | ТП-128 | 1 | 250 | 0.7 | 0
651 |  | ТП-130 | 1 | 630 | 0.5 | 126
|  |  | 2 | 630 | 0 | 441
652 |  | ТП-131 | 1 | 250 | 0.4 | 75
|  |  | 2 | 250 | 0.7 | 0
653 |  | ТП-132 | 1 | 400 | 0.4 | 120
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
654 |  | ТП-134 | 1 | 630 | 0.2 | 315
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
655 |  | ТП-135 | 1 | 630 | 0.02 | 428.4
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
656 |  | ТП-136 | 1 | 630 | 0.1 | 378
657 |  | ТП-137 | 1 | 250 | 0.4 | 75
|  |  | 2 | 400 | 0.3 | 160
658 |  | ТП-138 | 1 | 400 | 0.04 | 264
|  |  | 2 | 400 | 0.9 | 0
659 |  | ТП-140 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 250 | 0.3 | 100
660 |  | ТП-141 | 1 | 400 | 0.1 | 240
661 |  | ТП-142 | 1 | 250 | 0.4 | 75
|  |  | 2 | 250 | 0.6 | 25
662 |  | ТП-143 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 400 | 0.3 | 160
663 |  | ТП-144 | 1 | 400 | 0.7 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
664 |  | ТП-145 | 1 | 400 | 0.1 | 240
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
665 |  | ТП-146 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.8 | 0
666 |  | ТП-148 | 1 | 630 | 0.2 | 315
|  |  | 2 | 400 | 0.1 | 240
667 |  | ТП-149 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 320 | 0.5 | 64
668 |  | ТП-152 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
669 |  | ТП-154 | 1 | 630 | 0.5 | 126
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
670 |  | ТП-155 | 1 | 320 | 0.6 | 32
671 |  | ТП-156 | 1 | 400 | 0.6 | 40
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
672 |  | ТП-157 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
673 |  | ТП-158 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 400 | 6 | 0
674 |  | ТП-159 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 400 | 0.6 | 40
675 |  | ТП-160 | 1 | 400 | 0.4 | 120
676 |  | ТП-163 | 1 | 400 | 0.7 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.7 | 0
677 |  | ТП-164 | 1 | 630 | 0.1 | 378
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
678 |  | ТП-168 | 1 | 400 | 0.6 | 40
|  |  | 2 | 400 | 0.3 | 160
679 |  | ТП-170 | 1 | 250 | 0.1 | 150
|  |  | 2 | 320 | 0.3 | 128
680 |  | ТП-171 | 1 | 160 | 0.4 | 48
|  |  | 2 | 250 | 0.4 | 75
681 |  | ТП-172 | 1 | 630 | 0.5 | 126
|  |  | 2 | 630 | 0.3 | 252
682 |  | ТП-174 | 1 | 400 | 0.8 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.2 | 200
683 |  | ТП-175 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
684 |  | ТП-176 | 1 | 250 | 0.1 | 150
|  |  | 2 | 250 | 0.6 | 25
685 |  | ТП-178 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
686 |  | ТП-180 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 400 | 0.7 | 0
687 |  | ТП-182 | 1 | 630 | 0.3 | 252
688 |  | ТП-183 | 1 | 400 | 0.4 | 120
|  |  | 2 | 400 | 0.5 | 80
689 |  | ТП-186 | 1 | 630 | 0.2 | 315
|  |  | 2 | 630 | 0.3 | 252
690 |  | ТП-187 | 1 | 400 | 0.1 | 240
691 |  | ТП-188 | 1 | 400 | 0.1 | 240
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
692 |  | ТП-189 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 | 0.4 | 120
693 |  | ТП-191 | 1 | 630 | 0.3 | 252
|  |  | 2 | 1000 | 0.2 | 500
694 |  | ТП-192 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 250 | 0.7 | 0
695 |  | ТП-193 | 1 | 400 | 0.4 | 120
|  |  | 2 | 400 | 0.7 | 0
696 |  | ТП-195 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 320 | 0.1 | 192
697 |  | ТП-198 | 1 | 400 | 0.5 | 80
|  |  | 2 | 400 | 0.2 | 200
698 |  | ТП-199 | 1 | 320 | 0.2 | 160
|  |  | 2 | 320 | 0.8 | 0
699 |  | ТП-200 | 1 | 320 | 0.4 | 96
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
700 |  | ТП-206 | 1 | 400 | 0.3 | 160
|  |  | 2 | 400 |  | 280
701 |  | ТП-207 | 1 | 250 | 0.4 | 75
|  |  | 2 | 250 | 0.5 | 50
702 |  | ТП-210 | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 630 | 0.7 | 0
703 |  | ТП-211 | 1 | 400 | 0.9 | 0
704 |  | ТП-212 | 1 | 560 | 0.9 | 0
705 |  | ТП-213 | 1 | 400 | 0.9 | 0
706 |  | ТП-214 | 1 | 320 | 0.9 | 0
707 |  | ТП-215 | 1 | 320 | 0.8 | 0
708 |  | ТП-216 | 1 | 320 | 0.1 | 192
709 |  | ТП-218 | 1 | 630 | 0.1 | 378
|  |  | 2 | 630 | 0.2 | 315
710 |  | ТП-219 | 1 | 320 | 0.2 | 160
|  |  | 2 | 400 |  | 280
711 | ОП ОАО "ВОЭК" "Кольчугинская горэлектросеть" | ЦРП-1 | 1 | 630 | 0.47 | 144.9
|  |  | 2 | 630 | 0.35 | 220.5
712 |  | ЦРП-2 | 1 | 400 | 0.32 | 152
|  |  | 2 | 400 | 0.38 | 128
713 |  | ЦРП-3 | 1 | 400 | 0.24 | 184
714 |  | ТП-1 | 1 | 400 | 0.39 | 124
715 |  | ТП-1А | 1 | 630 | 0.29 | 258.3
716 |  | ТП-2 | 1 | 250 | 0.25 | 112.5
717 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.22 | 192
718 |  | ТП-4 | 1 | 400 | 0.14 | 224
719 |  | ТП-5 | 1 | 200 | 1.03 | 0
720 |  | ТП-6 | 1 | 400 | 0.5 | 80
721 |  | ТП-7 | 1 | 250 | 0.58 | 30
722 |  | ТП-8 | 1 | 320 | 0.31 | 124.8
723 |  | ТП-9 | 1 | 100 | 0.33 | 37
724 |  | ТП-9А | 1 | 250 | 0.05 | 162.5
725 |  | ТП-10 | 1 | 630 | 0.35 | 220.5
726 |  | ТП-11 | 1 | 180 | 0.98 | 0
727 |  | ТП-12 | 1 | 400 | 0.46 | 96
728 |  | ТП14 | 1 | 320 | 0.37 | 105.6
|  |  | 2 | 400 | 0.48 | 88
|  |  | 3 | 400 | 0.77 | 0
729 |  | «Эрфолг» | 1 | 400 | 0.08 | 248
730 |  | ТП-14А | 1 | 250 | 0.33 | 92.5
731 |  | ТП-15 | 1 | 630 | 0.73 | 0
732 |  | ТП-17 | 1 | 315 | 0.67 | 9.45
733 |  | ТП-18 | 1 | 250 | 0.79 | 0
734 |  | ТП-19 | 1 | 250 | 0.81 | 0
735 |  | ТП-20 | 1 | 400 | 0.6 | 40
736 |  | ТП-21 | 1 | 250 | 0.52 | 45
737 |  | ТП-22 | 1 | 250 | 0.34 | 90
738 |  | ТП-23 | 1 | 250 | 0.89 | 0
739 |  | КТП-23А | 1 | 160 | 0.39 | 49.6
740 |  | ТП-24 | 1 | 400 |  | 280
741 |  | ТП-25 | 1 | 400 | 0.13 | 228
742 |  | КТП-25А | 1 | 400 | 0.49 | 84
743 |  | КТП «ХПП» | 1 | 160 | 0.06 | 102.4
744 |  | ТП-26 | 1 | 400 | 0.57 | 52
745 |  | ТП-27 | 1 | 400 | 0.27 | 172
746 |  | ТП-28 | 1 | 200 | 0.55 | 30
747 |  | ТП-29 | 1 | 250 | 0.67 | 7.5
748 |  | ТП-30 | 1 | 630 | 0.02 | 428.4
749 |  | ТП-31 | 2 | 180 | 0.38 | 57.6
|  |  | 1 | 160 | 0.43 | 43.2
750 |  | КТПК-100 | 1 | 100 | 0.17 | 53
751 |  | ТП-32 | 1 | 250 | 0.52 | 45
752 |  | ТП-33 | 1 | 400 | 0.52 | 72
753 |  | ТП-34 | _ | 250 | 0.45 | 62.5
754 |  | ТП-35 | 1 | 400 | 0.54 | 64
755 |  | КТП-36 | 1 | 160 | 0.29 | 65.6
756 |  | ТП-37 | 1 | 630 | 0.02 | 428.4
|  |  | 2 | 630 | 0.4 | 189
757 |  | КТП-МВД | 1 | 630 |  | 441
758 |  | ТП-38 | 1 | 250 | 0.47 | 57.5
759 |  | ТП-39 | 1 | 400 | 0.31 | 156
760 |  | ТП-40 | 1 | 315 | 0.62 | 25.2
761 |  | КТП-41А | 1 | 320 | 0 | 224
762 |  | ТП-41 | 1 | 400 | 0.51 | 76
763 |  | КТП-42 | 1 | 250 | 0.2 | 125
764 |  | КТП-42А | 1 | 40 | 0 | 28
765 |  | ТП-43 | 1 | 400 | 0.24 | 184
766 |  | КТП-44 | 1 | 160 | 0.03 | 107.2
767 |  | ТП-45 | 1 | 320 | 0.32 | 121.6
768 |  | ТП-46 | 1 | 400 | 0.16 | 216
769 |  | КТП-47 | 1 | 250 | 0.7 | 0
770 |  | ТП-48 | 1 | 100 | 0.83 | 0
771 |  | КТП-51 | 1 | 100 | 0.1 | 60
772 |  | ТП-52 | 1 | 400 | 0.42 | 112
773 |  | ТП-53 | 1 | 400 | 0.26 | 176
774 |  | ТП-54 | 1 | 250 | 0.45 | 62.5
775 |  | КТП-55 | 1 | 250 | 0.46 | 60
776 |  | ТП-56 | 1 | 400 | 0.48 | 88
777 |  | ТП-57 | 1 | 630 | 0.48 | 138.6
778 |  | ТП-58 | 1 | 250 | 0.17 | 132.5
779 |  | ТП-59 | 1 | 250 | 0.77 | 0
780 |  | КТП-59А | 1 | 160 | 0.28 | 67.2
781 |  | ТП-61 | 1 | 400 | 0.48 | 88
782 |  | ТП-62 | 1 | 200 | 0.57 | 26
783 |  | ТП-63 | 1 | 630 | 0.5 | 126
784 |  | КТП-63А | 1 | 250 | 0.22 | 120
785 |  | ТП-64 | 1 | 250 | 0.17 | 132.5
786 |  | ТП-65 | 1 | 630 | 0.3 | 252
|  |  | 2 | 630 | 0.26 | 277.2
787 |  | ТП-66 | 1 | 400 | 0.25 | 180
|  |  | 2 | 400 | 0.32 | 152
788 |  | ТП-67 | 1 | 320 | 0.35 | 112
789 |  | КТП «Водолей» | 1 | 63 | 0 | 44.1
790 |  | КТП «Маяк» | 1 | 630 | 0.066 | 399.42
791 |  | КТП «ЭКЗ» | 1 | 100 | 0.076 | 62.4
792 |  | ТП-68 | 1 | 400 | 0.37 | 132
793 |  | ТП-69 | 1 | 250 | 0.26 | 110
794 |  | ТП-70 | 1 | 400 | 0.36 | 136
795 |  | ТП-71 | 1 | 400 | 0.57 | 52
796 |  | ТП-72 | 1 | 400 | 0.54 | 64
797 |  | ТП-73 | 1 | 250 | 0.24 | 115
798 |  | КТП-74 | 1 | 160 | 0.15 | 88
799 |  | ТП-75 | 1 | 400 | 0.56 | 56
800 |  | ТП-76 | 1 | 250 | 0.07 | 157.5
801 |  | КТП «НДМ» | 1 | 25 | 0.42 | 7
802 |  | ТП-77 | 1 | 250 | 0.53 | 42.5
803 |  | ТП-78 | 1 | 630 | 0.14 | 352.8
804 |  | ТП-79 | 1 | 630 | 0.34 | 226.8
|  |  | 2 | 630 | 0.26 | 277.2
805 |  | ТП-80 | 1 | 400 | 0.58 | 48
806 |  | КТП-81 | 1 | 100 | 0.5 | 20
807 |  | ТП-82 | 1 | 320 | 0.37 | 105.6
|  |  | 2 | 250 | 0.02 | 170
808 |  | ТП-83 | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.18 | 208
809 |  | ТП-84 | 1 | 400 | 0.68 | 8
810 |  | ТП-85 | 1 | 400 | 0.37 | 132
811 |  | ТП-86 | 1 | 400 | 0.9 | 0
812 |  | ТП-87 | 1 | 400 | 0.23 | 188
813 |  | ТП-90 | 1 | 400 | 0.08 | 248
814 |  | ТП-91 | 1 | 250 | 0.29 | 102.5
815 |  | КТП-96 | 1 | 250 | 0,41 | 72.5
816 |  | КТП-99 | 2 | 400 | 0,02 | 272
817 |  | ТП "Копылки" | 1 | 250 | 0,18 | 130
818 |  | ТП "Поселок" п. Бавлены | 1 | 250 | 0,39 | 77.5
|  |  | 2 | 250 | 0,24 | 115
819 |  | ТП "Больница" п. Бавлены | 1 | 250 | 0.4 | 75
|  |  | 2 | 250 | 0.1 | 150
820 | ОП ОАО "ВОЭК" "Петушинская горэлектросеть" г. Петушки | ТП-1 | 1 | 250 | 0.4235 | 69.124
821 |  | ТП-2 | 1 | 400 | 0.40015 | 119.9404
822 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.87348 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.3223 | 151.0804
823 |  | ТП-4 | 1 | 160 | 0.64226 | 9.238
824 |  | ТП-5 | 1 | 400 | 0.20085 | 199.6588
|  |  | 2 | 400 | 0.44997 | 100.0108
825 |  | ТП-6 | 1 | 400 | 0.29583 | 161.668
826 |  | ТП-6 | 2 | 400 | 0.24912 | 180.352
827 |  | ТП-7 | 1 | 400 | 0.64615 | 21.538
828 |  | ТП-8 | 1 | 250 | 0.51319 | 46.7032
829 |  | ТП-9 | 1 | 250 | 0.75234 | 0
830 |  | ТП-10 | 1 | 250 | 0.48578 | 53.554
831 |  | ТП-11 | 1 | 630 | 0.39839 | 190.0116
832 |  | ТП-12 | 1 | 250 | 0.60038 | 24.9052
833 |  | ТП-13 | 1 | 250 | 0.22421 | 118.948
834 |  | ТП-14 | 1 | 400 | 0.34254 | 142.984
835 |  | ТП-15 | 1 | 250 | 0.27652 | 105.8692
836 |  | ТП-20 | 1 | 250 | 0.30642 | 98.3956
837 |  | ТП-21 | 1 | 630 | 0.36775 | 209.3184
|  |  | 2 | 630 | 0.2511 | 282.8088
838 |  | ТП-23 | 1 | 250 | 0.77476 | 0
839 |  | ТП-24 | 1 | 630 | 0.33117 | 232.362
840 |  | ТП-30 | 1 | 400 | 0.48267 | 86.932
841 |  | ТП-31 | 1 | 400 | 0.42039 | 111.844
842 |  | ТП-34 | 1 | 250 | 0.83455 | 0
843 |  | ТП-35 | 1 | 250 | 0.36122 | 84.694
844 |  | ТП-36 | 1 | 400 | 0.21954 | 192.1852
|  |  | 2 | 400 | 0.10899 | 236.404
845 |  | ТП-Кот. | 1 | 250 | 0.43596 | 66.01
846 |  | ТП-37 | 1 | 200 | 0.60723 | 18.554
847 |  | ТП-40 | 1 | 400 | 0.14636 | 221.4568
848 |  | ТП-40 | 1 | 400 | 0.26002 | 175.9924
|  |  | 2 | 400 | 0.003114 | 278.7544
849 |  | РП-250 | 1 | 400 | 0.54651 | 61.3972
|  |  | 2 | 400 | 0.61813 | 32.7484
850 |  | ТП-4а | 1 | 400 | 0.83455 | 0
851 |  | ТП-26 | 1 | 160 | 0.13624 | 90.202
852 |  | ТП-28 | 1 | 250 | 0.13452 | 141.3688
853 |  | ТП-55 | 1 | 560 | 0.23355 | 261.212
854 |  | ТП-43 | 1 | 400 | 0.045153 | 261.9388
855 | ОП ОАО "ВОЭК" "Петушинская горэлектросеть" пос. Городищи | ТП-1 | 1 | 400 | 0.59477 | 42.0904
856 |  | ТП-2 | 1 | 250 | 0.5107 | 47.326
857 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.50758 | 76.9672
858 |  | ТП-4 | 1 | 250 | 0.52813 | 42.9664
859 |  | ТП-5 | 1 | 400 | 0.33476 | 146.098
860 |  | ТП-6 | 1 | 400 | 0.41416 | 114.3352
861 |  | ТП-7 | 1 | 250 | 0.50073 | 49.8172
862 |  | ТП-8 | 1 | 400 | 0.20708 | 197.1676
863 |  | ТП-9 | 1 | 250 | 0.13951 | 140.1232
864 |  | ТП-10 | 1 | 250 | 0.029894 | 167.5264
865 |  | ТП-11 | 1 | 100 | 0.88438 | 0
866 |  | ТП-12 | 1 | 160 | 0.28026 | 67.1584
867 | ОП ОАО "ВОЭК" "Собинская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 250 | 0.4 | 75
868 |  | ТП-2 | 1 | 250 | 0.24 | 115
869 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.07 | 252
870 |  | ТП-6 | 1 | 400 | 0.28 | 168
871 |  | ТП-7 | 1 | 400 | 0.39 | 124
872 |  | ТП-8 | 1 | 400 | 0.54 | 64
873 |  | ТП-9 | 1 | 250 | 0.52 | 45
|  |  | 2 | 250 | 0.37 | 82.5
874 |  | ТП-10 | 1 | 400 | 0.28 | 168
875 |  | ТП-11 | 1 | 160 | 0.33 | 59.2
876 |  | ТП-12 | 1 | 250 | 0.46 | 60
877 |  | ТП-13 | 1 | 400 | 0.19 | 204
|  |  | 2 | 400 | 0.54 | 64
878 |  | ТП-14 | 1 | 400 | 0.12 | 232
879 |  | ТП-15 | 1 | 160 | 0.23 | 75.2
880 |  | ТП-16 | 1 | 100 | 0.15 | 55
|  |  | 2 | 400 | 0.15 | 220
881 |  | ТП-17 | 1 | 160 | 0.11 | 94.4
|  |  | 2 | 250 | 0.11 | 147.5
882 |  | ТП-18 | 1 | 400 | 0.2 | 200
883 |  | ТП-19 | 1 | 400 | 0.29 | 164
884 |  | ТП-20 | 1 | 100 | 0.36 | 34
885 |  | ТП-21 | 1 | 400 | 0.52 | 72
886 |  | ТП-22 | 1 | 250 | 0.37 | 82.5
887 |  | ТП-23 | 1 | 100 | 0.57 | 13
888 |  | ТП-24 | 1 | 160 | 0.61 | 14.4
889 |  | ТП -25 | 1 | 160 | 0.51 | 30.4
890 |  | ТП-26 | 1 | 630 | 0.2 | 315
891 |  | ТП-27 | 1 | 250 | 0.43 | 67.5
892 |  | ТП-28 | 1 | 400 | 0.17 | 212
893 |  | ТП-29 | 1 | 400 | 0.38 | 128
894 |  | ТП-30 | 1 | 250 | 0.17 | 132.5
895 |  | ТП-31 | 1 | 400 | 0.72 | 0
896 |  | ТП-32 | 1 | 400 | 0.17 | 212
897 |  | ТП-33 | 1 | 630 | 0.36 | 214.2
898 |  | ТП-34 | 1 | 400 | 0.47 | 92
899 |  | ТП-35 | 1 | 250 | 0.55 | 37.5
900 |  | ТП-36 | 1 | 400 | 0.31 | 156
901 |  | ТП- 37 | 1 | 250 | 0.43 | 67.5
902 |  | ТП -38 | 1 | 400 | 0.22 | 192
903 |  | ТП- 39 | 1 | 400 | 0.75 | 0
904 |  | ТП- 40 | 1 | 400 | 0.3 | 160
905 |  | ТП- 41 | 1 | 250 | 0.35 | 87.5
906 |  | ТП- 42 | 1 | 400 | 0.66 | 16
907 |  | ТП- 43 | 1 | 100 | 0.92 | 0
908 |  | ТП- 44 | 1 | 100 | 0.6 | 10
|  |  | 2 | 400 | 0.28 | 168
909 |  | ТП-45 | 1 | 400 | 0.34 | 144
910 |  | ТП-46 | 1 | 250 | 0.62 | 20
|  |  | 2 | 250 | 0.2 | 125
911 |  | ТП-47 | 1 | 400 | 0.4 | 120
912 |  | ТП -48 | 1 | 630 | 0.38 | 201.6
913 |  | ТП-49 | 1 | 630 | 0.35 | 220.5
914 |  | ТП-50 | 1 | 630 | 0.17 | 333.9
915 |  | ТП-51 | 1 | 250 | 0.66 | 10
916 |  | ТП-52 | 1 | 250 | 0.32 | 95
917 |  | ТП-53 | 1 | 400 | 38 | 0
|  |  | 2 | 400 | 0.23 | 188
918 |  | ТП-54 | 1 | 250 | 0.38 | 80
919 |  | ТП-55 | 1 | 400 | 0.47 | 92
920 |  | ТП-56 | 1 | 400 | 0.23 | 188
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
921 |  | ТП-57 | 1 | 400 | 0.58 | 48
|  |  | 2 | 400 | 0.49 | 84
922 |  | ТП-58 | 1 | 630 | 0.32 | 239.4
|  |  | 2 | 100 | 0.41 | 29
923 |  | ТП-59 | 1 | 400 | 0.17 | 212
924 |  | ТП-60 | 1 | 250 | 0.25 | 112.5
925 |  | ТП-61 | 1 | 250 | 0.4 | 75
|  |  | 2 | 320 | 0.23 | 150.4
926 |  | ТП-62 | 1 | 250 | 0.32 | 95
927 |  | ТП-63 | 1 | 250 | 0.39 | 77.5
928 |  | ТП-64 | 1 | 250 | 0.31 | 97.5
|  |  | 2 | 400 | 0.15 | 220
929 |  | ТП-65 | 1 | 250 | 0.26 | 110
930 |  | ТП-66 | 1 | 250 | 0.43 | 67.5
931 |  | ТП-67 | 1 | 50 | 0.18 | 26
932 |  | ТП-68 | 1 | 100 | 0.5 | 20
933 |  | ТП-69 | 1 | 250 | 0.35 | 87.5
934 |  | ТП-70 | 1 | 250 | 0.53 | 42.5
935 |  | ТП-71 | 1 | 400 | 0.11 | 236
936 |  | ТП-72 | 1 | 400 | 0.29 | 164
|  |  | 2 | 400 | 0.06 | 256
937 |  | ТП-73 | 1 | 400 | 0.07 | 252
938 |  | ТП-74 | 1 | 400 | 0.05 | 260
939 |  | ТП-75 | 1 | 400 | 0.04 | 264
940 |  | ТП-76 | 1 | 100 | 0.06 | 64
941 |  | ТП-77 | 1 | 250 | 0.08 | 155
942 |  | ТП-101 | 1 | 400 | 0.65 | 20
943 |  | ТП-1 ставр. | 1 | 400 | 0.7 | 0
944 |  | ТП-2 ставр. | 1 | 400 | 0.36 | 136
|  |  | 2 | 400 | 0.22 | 192
945 |  | ТП-3 ставр. | 1 | 400 | 0.2 | 200
|  |  | 2 | 400 | 0.15 | 220
946 |  | ТП-4 ставр. | 1 | 400 | 0.18 | 208
|  |  | 2 | 400 | 0.12 | 232
947 | ОП ОАО "ВОЭК" "Судогодская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 250 | 0.66 | 10
948 |  | ТП-3 | 1 | 160 | 0.56 | 22.4
949 |  | ТП-4 | 1 | 250 | 0.46 | 60
950 |  | ТП-5 | 1 | 250 | 0.74 | 0
951 |  | ТП-6 | 1 | 250 | 0.29 | 102.5
|  |  | 2 | 250 | 0.35 | 87.5
952 |  | ТП-7 | 1 | 250 | 0.95 | 0
953 |  | ТП-8 | 1 | 320 | 0.27 | 137.6
954 |  | ТП-9 | 1 | 250 | 0.76 | 0
955 |  | ТП-10 | 1 | 250 | 1.46 | 0
956 |  | ТП-11 | 1 | 160 | 0.84 | 0
|  |  | 2 | 160 | 0.39 | 49.6
957 |  | ТП-14 | 1 | 400 | 0.45 | 100
958 |  | ТП-17 | 1 | 250 | 0.28 | 105
959 |  | ТП-19 | 1 | 400 | 0.36 | 136
|  |  | 2 | 400 | 0.3 | 160
960 |  | ТП-21 | 1 | 160 | 0.37 | 52.8
961 |  | ТП-22 | 1 | 250 | 0.58 | 30
962 |  | ТП-23 | 1 | 160 | 0.59 | 17.6
963 |  | ТП-24 | 1 | 250 | 0.34 | 90
964 |  | ТП-25 | 1 | 250 | 0.58 | 30
965 |  | ТП-26 | 1 | 250 | 0.49 | 52.5
|  |  | 2 | 250 | 0.15 | 137.5
966 |  | ТП-27 | 1 | 560 | 0.47 | 128.8
967 |  | ТП-28 | 1 | 400 | 0.33 | 148
|  |  | 2 | 400 | 0.34 | 144
968 |  | ТП-29 | 1 | 250 | 0.51 | 47.5
969 |  | ТП-30 | 1 | 250 | 0.42 | 70
970 |  | ТП-31 | 1 | 100 | 1.53 | 0
971 |  | ТП-32 | 1 | 400 | 0.32 | 152
|  |  | 2 | 400 | 0,30 | 160
972 |  | ТП-33 | 1 | 250 | 0.35 | 87.5
973 |  | ТП-36 | 1 | 100 | 0.21 | 49
974 |  | ТП-37 | 1 | 250 | 0.18 | 130
|  |  | 2 | 250 |  | 175
975 |  | ТП-38 | 1 | 160 | 0.39 | 49.6
976 |  | ТП-39 | 1 | 400 | 0.49 | 84
977 |  | ТП-40 | 1 | 400 | 0.17 | 212
978 |  | ТП-41 | 1 | 160 | 0.27 | 68.8
979 |  | ТП-42 | 1 | 400 | 0.73 | 0
980 |  | ТП-43 | 1 | 25 | 0.28 | 10.5
981 |  | ТП-44 | 1 | 250 | 0.28 | 105
982 |  | ТП-1 Андреево | 1 | 250 | 0.52 | 45
983 |  | ТП-2 Андреево | 1 | 100 | 0.61 | 9
984 |  | ТП-3 Андреево | 1 | 100 | 0.72 | 0
985 |  | ТП-4 Андреево | 1 | 160 | 0.32 | 60.8
986 |  | ТП-5 Андреево | 1 | 250 | 0.32 | 95
987 |  | ТП-6 Андреево | 1 | 250 | 0.78 | 0
988 |  | ТП-7 Андреево | 1 | 250 | 0.33 | 92.5
989 |  | ТП-8 Андреево | 1 | 250 | 0.25 | 112.5
990 |  | ТП-9 Андреево | 1 | 250 | 0.26 | 110
991 |  | ТП-10 Андреево | 1 | 560 | 0.18 | 291.2
|  |  | 2 | 560 | 0.21 | 274.4
992 |  | ТП-11 Андреево | 1 | 400 | 0.23 | 188
993 |  | ТП-12 Андреево | 1 | 400 | 0.19 | 204
994 |  | ТП-13 Андреево | 1 | 250 | 0.15 | 137.5
995 |  | ТП-15 Андреево | 1 | 160 | 0.53 | 27.2
996 |  | ТП-16 Андреево | 1 | 200 | 0.18 | 104
997 |  | ТП-18 Андреево | 1 | 160 | 0,20 | 80
998 |  | ТП-17 Андреево | 1 | 400 | 0.24 | 184
999 |  | ТП-19 Андреево | 1 | 160 | 0.52 | 28.8
1000 |  | ТП-20 Андреево | 1 | 100 | 0.61 | 9
1001 |  | ТП-21 Андреево | 1 | 400 | 0.13 | 228
1002 |  | ТП-1 Воровского | 1 | 100 | 0.61 | 9
1003 |  | ТП-2 Воровского | 1 | 250 | 0.22 | 120
1004 |  | ТП-3 Воровского | 1 | 630 | 0.26 | 277.2
1005 |  | ТП-5 Воровского | 1 | 160 | 0.32 | 60.8
1006 |  | ТП-6 Воровского | 1 | 400 | 0.34 | 144
1007 |  | ТП-7 Воровского | 1 | 560 | 1 | 0
1008 |  | ТП-10 Воровского | 1 | 160 | 0,20 | 80
1009 |  | ТП-1 Мошок | 1 | 160 | 0.26 | 70.4
1010 |  | ТП-2 Мошок | 1 | 160 | 0.32 | 60.8
1011 |  | ТП-3 Мошок | 1 | 250 | 0.14 | 140
1012 |  | ТП-4 Мошок | 1 | 63 | 0.59 | 6.93
1013 |  | ТП-4 Вяткино | 1 | 630 | 0.13 | 359.1
|  |  | 2 | 630 | 0.28 | 264.6
1014 |  | ТП-5 ф-1003 Вяткино | 1 | 250 | 0.11 | 147.5
1015 |  | ТП-5 ф-1010 Вяткино | 2 | 250 | 0.48 | 55
1016 |  | ТП-3-1 Вяткино | 1 | 160 | 0.32 | 60.8
1017 | ОП ОАО "ВОЭК" "Суздальская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 400 | 0.18684 | 205.264
|  |  | 2 | 400 | 0.37835 | 128.6596
1018 |  | ТП-2 | 1 | 315 | 0.58128 | 37.3968
1019 |  | ТП-3 | 1 | 400 | 0.50447 | 78.2128
|  |  | 2 | 400 | 0.24912 | 180.352
1020 |  | ТП-4 | 1 | 250 | 0.45838 | 60.4048
1021 |  | ТП-5 | 1 | 400 | 0.39236 | 123.0544
1022 |  | ТП-6 | 1 | 250 | 0.30393 | 99.0184
1023 |  | ТП-7 | 1 | 400 | 0.3441 | 142.3612
|  |  | 2 | 400 | 0.10432 | 238.2724
1024 |  | ТП-8 | 1 | 315 | 0.36577 | 105.282
1025 |  | ТП-9 | 1 | 400 | 0.076293 | 249.4828
|  |  | 2 | 400 | 0.021798 | 271.2808
1026 |  | ТП-10 | 1 | 160 | 0.24133 | 73.3864
1027 |  | ТП-11 | 1 | 250 | 0.20428 | 123.9304
1028 |  | ТП-12 | 1 | 160 | 0.1051 | 95.1844
|  |  | 2 | 250 | 0.2541 | 111.4744
1029 |  | ТП-13 | 1 | 400 | 0.32697 | 149.212
1030 |  | ТП-14 | 1 | 400 | 0.21798 | 192.808
|  |  | 2 | 400 | 0.45931 | 96.274
1031 |  | ТП-15 | 1 | 250 | 0.32884 | 92.7904
|  |  | 2 | 250 | 0.0099648 | 172.5088
1032 |  | ТП-16 | 1 | 315 | 0.26889 | 135.7992
|  |  | 2 | 315 | 0.38554 | 99.054
1033 |  | ТП-17 абон. |  | 250 | 0 | 175
1034 |  | ТП-18 | 1 | 315 | 0.16213 | 169.4304
|  |  | 2 | 315 | 0.38554 | 99.054
1035 |  | ТП-19 | 1 | 180 | 0.42558 | 49.3956
1036 |  | ТП-20 | 1 | 400 | 0.12612 | 229.5532
|  |  | 2 | 400 | 0.43129 | 107.4844
1037 |  | ТП-21 | 1 | 250 | 0.31887 | 95.2816
|  |  | 2 | 250 | 0.15196 | 137.0092
1038 |  | ТП-22 | 1 | 315 | 0.34995 | 110.2644
|  |  | 2 | 315 | 0.14038 | 176.2812
1039 |  | ТП-23 | 1 | 100 | 0 | 70
|  |  | 2 | 100 | 0.080964 | 61.9036
1040 |  | ТП-24 | 1 | 315 | 0.19277 | 159.777
|  |  | 2 | 315 | 0.067223 | 199.3248
1041 |  | ТП-25 | 1 | 250 | 0.31389 | 96.5272
|  |  | 2 | 250 | 0.21673 | 120.8164
1042 |  | ТП-26 | 1 | 315 | 0.38159 | 100.2996
1043 |  | ТП-27 | 1 | 250 | 0.16442 | 133.8952
|  |  | 2 | 250 | 0.047333 | 163.1668
1044 |  | ТП-28 | 1 | 400 | 0.10743 | 237.0268
|  |  | 1 | 400 | 0.36434 | 134.2648
1045 |  | ТП-29 | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 630 | 0 | 441
1046 |  | ТП-30 | 1 | 400 | 0.03114 | 267.544
|  |  | 2 | 400 | 0.010899 | 275.6404
1047 |  | ТП-31 | 1 | 250 | 0.44592 | 63.5188
|  |  | 2 | 400 | 0.14636 | 221.4568
1048 |  | ТП-32 | 1 | 315 | 0.33216 | 115.8696
|  |  | 2 | 315 | 0.67816 | 6.8796
1049 |  | ТП-33 | 1 | 315 | 0.01384 | 216.1404
|  |  | 2 | 160 | 0 | 112
1050 |  | ТП-34 | 1 | 315 | 0.045474 | 206.1756
|  |  | 2 | 315 | 0 | 220.5
1051 |  | ТП-35 | 1 | 250 | 0.14947 | 137.632
1052 |  | ТП-36 | 1 | 400 | 0.26158 | 175.3696
|  |  | 2 | 400 | 0.14947 | 220.2112
1053 |  | ТП-37 | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 630 | 0.21749 | 303.984
1054 |  | ТП-38 | 1 | 400 | 0.14324 | 222.7024
|  |  | 2 | 315 | 0.14038 | 176.2812
1055 |  | ТП-39 | 1 | 400 | 0.087192 | 245.1232
|  |  | 2 | 400 | 0.054495 | 258.202
1056 |  | ТП-40 | 1 | 250 | 0.23417 | 116.4568
1057 |  | ТП-41 | 1 | 400 | 0.15881 | 216.4744
|  |  | 2 | 250 | 0.13452 | 141.3688
1058 |  | ТП-42 | 1 | 250 | 0.16442 | 133.8952
|  |  | 2 | 400 | 0.066951 | 253.2196
1059 |  | ТП-43 | 1 | 250 | 0.10214 | 149.4652
|  |  | 2 | 250 | 0.50322 | 49.1944
1060 |  | ТП-44 | 1 | 400 | 0.080964 | 247.6144
|  |  | 2 | 400 | 0.32853 | 148.5892
1061 |  | ТП-45 | 1 | 400 | 0.10588 | 237.6496
|  |  | 2 | 400 | 0.074736 | 250.1056
1062 |  | ТП-46 | 1 | 250 | 0.40357 | 74.1064
|  |  | 2 | 250 | 0.35624 | 85.9396
1063 |  | ТП-47 | 1 | 250 | 0 | 175
|  |  | 2 | 250 | 0.074736 | 156.316
1064 |  | ТП-48 абон. | 1 | 630 | 0 | 441
|  |  | 2 | 1000 | 0 | 700
1065 |  | ТП-49 | 1 | 250 | 0.55305 | 36.7384
1066 |  | ТП-50 | 1 | 100 | 0.074736 | 62.5264
1067 |  | ТП-51 | 1 | 400 | 0.068508 | 252.5968
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
1068 |  | ТП-52 | 1 | 250 | 0.099648 | 150.088
|  |  | 2 | 250 | 0.089683 | 152.5792
1069 |  | ТП-53 | 1 | 630 | 0.0098857 | 434.772
|  |  | 2 | 630 | 0 | 441
1070 |  | ТП-55 | 1 | 250 | 0 | 175
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
1071 |  | ТП-56 | 1 | 250 | 0.31638 | 95.9044
|  |  | 2 | 250 | 0.15695 | 135.7636
1072 |  | ТП-10А | 1 | 100 | 0.06228 | 63.772
1073 |  | ТП-15А | 1 | 100 | 0.06228 | 63.772
1074 |  | ТП-62 | 1 | 630 | 0 | 441
1075 |  | ТП-63 | 1 | 630 | 0.014829 | 431.658
1076 |  | ТП-57 | 1 | 250 | 0.10712 | 148.2196
1077 | ОП ОАО "ВОЭК" "Юрьев-Польская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 400 | 0 | 280
1078 |  | ТП-8 | 1 | 400 | 0.23 | 188
1079 |  | ТП-11 | 1 | 400 | 0 | 280
1080 |  | ТП-18 | 1 | 400 | 0.32 | 152
1081 |  | ТП-26 | 1 | 400 | 0 | 280
1082 |  | ТП-33 | 1 | 400 | 0 | 280
1083 |  | ТП-38 | 2 | 400 | 0.34 | 144
1084 |  | ТП-42 | 1 | 400 | 0 | 280
1085 |  | ТП-43 | 2 | 400 | 0.45 | 100
1086 |  | ТП-45 | 1 | 400 | 0.49 | 84
1087 |  | ТП-46 | 1 | 400 | 0.1 | 240
1088 |  | ТП-47 | 1 | 400 | 0.2 | 200
1089 |  | ТП-49 | 1 | 250 | 0.36 | 85
|  |  | 2 | 400 | 0.22 | 192
1090 |  | ТП-50 | 1 | 400 | 0.4 | 120
|  |  | 2 | 400 | 0 | 280
1091 |  | ТП-52 | 1 | 63 | 0.68 | 1.26
1092 |  | ТП-53 | 1 | 40 | 0.33 | 14.8
1093 |  | ТП-54 | 1 | 100 | 0.18 | 52
1094 | ОП ОАО "ВОЭК" "Камешковская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 400 | 0.49824 | 80.704
1095 |  | ТП-2 | 1 | 400 | 0.35624 | 137.5034
1096 |  | ТП-3 | 1 | 160 | 1.1187 | 0
1097 |  | ТП-4 | 1 | 400 | 0.44686 | 101.2564
1098 |  | ТП-5 | 1 | 200 | 0.41665 | 56.6694
1099 |  | ТП-6 | 1 | 100 | 0.58543 | 11.4568
1100 |  | ТП-7 | 1 | 630 | 0.46166 | 150.1524
|  |  | 2 | 400 | 0.63837 | 24.652
1101 |  | ТП-8 | 1 | 160 | 0.56636 | 21.3826
1102 |  | ТП-9 | 1 | 250 | 0.37418 | 81.4554
1103 |  | ТП-10 | 1 | 100 | 4.1584 | 0
1104 |  | ТП-12 | 1 | 250 | 0.14698 | 138.2548
1105 |  | ТП-13 | 1 | 100 | 1.1777 | 0
1106 |  | ТП-14 | 1 | 250 | 0.29944 | 100.1394
1107 |  | ТП-15 | 1 | 160 | 0.48656 | 34.15
1108 |  | ТП-16 | 1 | 200 | 0.53125 | 33.7503
1109 |  | ТП-17 | 1 | 400 | 0.1012 | 239.518
1110 |  | ТП-18 | 1 | 400 | 0.42817 | 108.73
|  |  | 2 | 630 | 0.27186 | 269.73
1111 |  | ТП-20 | 1 | 160 | 0.81743 | 0
1112 |  | ТП-21 | 1 | 250 | 0.54308 | 39.2296
1113 |  | ТП-22 | 1 | 250 | 0.70501 | 0
1114 |  | ТП-23 | 2 | 250 | 0.41603 | 70.9924
|  |  | 1 | 250 | 0.11958 | 145.1056
1115 |  | ТП-24 | 1 | 400 | 0.40793 | 116.8264
|  |  | 2 | 400 | 0.40793 | 116.8264
1116 |  | ТП-25 | 1 | 160 | 0.34254 | 57.1936
1117 |  | ТП-31 | 1 | 100 | 0.84452 | 0
1118 |  | ТП-36 | 1 | 400 | 0.55959 | 56.1657
|  |  | 2 | 250 | 0.89534 | 0
1119 |  | ТП-37 | 1 | 400 | 0.27403 | 170.3872
1120 |  | ТП-38 | 1 | 400 | 0.052938 | 258.8248
|  |  | 2 | 400 | 0.043596 | 262.5616
1121 |  | ТП-40 | 1 | 250 | 0.27403 | 106.492
1122 |  | ТП-41 | 1 | 160 | 0.75514 | 0
|  |  | 2 | 160 | 0.23355 | 74.632
1123 |  | ТП-43 | 1 | 1600 | 0.34955 | 560.7256
|  |  | 2 | 1600 | 0.26975 | 688.3996
1124 |  | ТП-1-753 | 1 | 250 | 0.35325 | 86.687
1125 |  | ТП-2-750 | 1 | 160 | 0.45309 | 39.5061
1126 |  | ТП-701- Лубенцы | 1 | 400 | 0.042817 | 262.873
1127 |  | ТП-1-715 К. Маркса | 1 | 400 | 0.22436 | 190.2545
1128 |  | ТП-2-714 К.Маркса | 1 | 100 | 0.33071 | 36.9293
1129 |  | ТП-3-717 К.Маркса | 1 | 250 | 0.42126 | 69.6845
1130 |  | ТП-4-(713) К.Маркса | 1 | 250 | 0.24862 | 112.8446
1131 |  | ТП-5- 718 | 1 | 250 | 0.1973 | 125.6742
1132 |  | ТП-735- Лаптево | 1 | 400 | 0.42973 | 108.1072
1133 |  | ТП-768- Лаптево | 1 | 630 | 0.04152 | 414.8424
1134 |  | ТП-1-800- Н.Жизнь | 1 | 160 | 0.0050603 | 111.1904
1135 |  | ТП-2-799- Н.Жизнь | 1 | 100 | 0 | 70
1136 |  | ТП-3-798-Н.Жизнь | 1 | 100 | 0.052315 | 64.7685
1137 |  | ТП-4-797-Н.Жизнь | 1 | 160 | 0.004671 | 111.2526
1138 |  | ТП-5-802- Н.Жизнь | 1 | 400 | 0 | 280
1139 |  | ТП-6-801- Н.Жизнь | 1 | 160 | 0.014792 | 109.6334
1140 |  | ТП-7-795- Н.Жизнь | 1 | 400 | 0.017127 | 273.1492
1141 |  | ТП-9-794- Н.Жизнь | 1 | 400 | 0.0048267 | 278.0693
1142 |  | ТП-10-787- Н.Жизнь | 1 | 250 | 0.0024912 | 174.3772
1143 |  | ТП-788-Патакино | 1 | 400 | 0.26469 | 174.124