## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства АО ОРЭС Владимирская область за 1 полугодие 2021 года.
РЭС АО ОРЭС Владимирская область | Диспетчерское наименование точки поставки | Мощность, P, кВт | Уровень напряжения, U, кВ
Владимир | ПС "Влад-750" ф.16 - кв. Жилой дом (ФСК) | 2 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.8 - кв. Жилой дом №1б,2б (ФСК) | 23 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.Котельная (ФСК) | 29 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-1 (ФСК) | 489 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-2 (ФСК) | 2414 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Колокша (ФСК) | 311 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Поселок (ФСК) | 169 | 10
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1009 | 0 | 10
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1016 | 0 | 10
| ПС ВЭМЗ ф771 | 838.8 | 6
| ПС ВЭМЗ ф715 | 1919.52 | 6
| ПС ВЭМЗ ф738 | 0 | 6
| ПС ВЭМЗ ф740 | 1830.96 | 6
| ПС ВЭМЗ ф725 | 989.28 | 6
| ПС ВЭМЗ ф759 | 1247.76 | 6
| ПС Западная ф645 | 1239.36 | 6
| ПС Западная ф649 | 1107.6 | 6
| ПС Западная ф653 | 115.2 | 6
| ПС Западная ф650 | 612 | 6
| ПС Западная ф658 | 970.08 | 6
| ПС Западная ф642 | 613.44 | 6
| ПС Западная ф638 | 1431.6 | 6
| ПС Западная ф619 | 497.76 | 6
| ПС Западная ф616 | 847.44 | 6
| ПС Западная ф609 | 1680.48 | 6
| ПС Западная ф606 | 1413.36 | 6
| ПС Западная ф641 | 524.16 | 6
| ПС Западная ф644 | 732.24 | 6
| ПС Ладога ф1016 | 843.6 | 10
| ПС Ладога ф1014 | 231.6 | 10
| ПС Ладога ф1013 | 450.4 | 10
| ПС Ладога ф1007 | 930.4 | 10
| ТП 812 (Ввод1) ф1003 | 51.92 | 10
| ТП 812 (Ввод2) ф.1007 | 22.64 | 10
| ТП 811 (Ввод1) ф.1003 | 143.376 | 10
| ТП 811 (Ввод2) ф.1007 | 67.872 | 10
| ПС Районная ф694 | 1039 | 6
| ПС Районная ф6071 | 2006 | 6
| ПС Районная ф651 | 985 | 6
| ПС Районная ф654 | 2050 | 6
| ПС Районная ф671 | 486 | 6
| ПС Районная ф673 | 0 | 6
| ПС Районная ф696 | 428 | 6
| ПС Районная ф695 | 1131 | 6
| ПС Районная ф6024 | 220 | 6
| ПС Районная ф6056 | 0 | 6
| ПС Районная ф6058 | 176 | 6
| ПС Районная 1С,ф.102 | 195 | 6
| ПС Районная 2С,ф.204 | 175 | 6
| ПС Семязино ф. 6302 | 1349.28 | 6
| ПС Семязино ф. 6402 | 1527.12 | 6
| ПС Семязино ф. 6102 | 1493.28 | 6
| ПС Семязино ф. 6202 | 733.68 | 6
| ПС Семязино ф. 6304 | 0 | 6
| ПС Семязино ф. 6404 | 0 | 6
| ПС Сунгирь ф.1007 | 274.8 | 10
| ПС Сунгирь ф.1019 | 1529.6 | 10
| ПС Сунгирь ф.1020 | 848.8 | 10
| ПС Сунгирь ф.1026 | 0 | 10
| ПС Сунгирь ф.1032 | 229.2 | 10
| ПС Сунгирь ф.1010 | 1575.6 | 10
| ПС Сунгирь ф.1011 | 1276.8 | 10
| ПС Сунгирь ф.1003 | 123.6 | 10
| ПС Сунгирь ф.601 | 1532.16 | 6
| ПС Тракторная ф610 | 1422 | 6
| ПС Тракторная ф609 | 2220 | 6
| ПС Тракторная ф608 | 1883.52 | 6
| ПС Тракторная ф606 | 1850.4 | 6
| ПС Тракторная ф689 | 1048.32 | 6
| ПС Тракторная ф690 | 1239.6 | 6
| ПС Тракторная ф667 | 1265.04 | 6
| ПС Тракторная ф669 | 944.64 | 6
| ПС Тракторная ф679 | 596.88 | 6
| ПС Тракторная ф658 | 1017.36 | 6
| ПС Тракторная ф670 | 2064 | 6
| ПС Тракторная ф682 | 2069.28 | 6
| ПС Тракторная ф613 | 17083.92 | 6
| ПС Химзаводская ф.667 | 1506 | 6
| ПС Химзаводская ф.610 | 1018.8 | 6
| ПС Химзаводская ф.644 | 1628.64 | 6
| ПС Химзаводская ф.647 | 1280.4 | 6
| ПС Химзаводская ф.625 | 986.4 | 6
| ПС Химзаводская ф.623 | 1548 | 6
| ПС Юрьевец ф110 | 776.8 | 10
| ПС Юрьевец ф107 | 136 | 10
| ПС Юрьевец ф100 | 580.2 | 10
| ПС Юрьевец ф105 | 180.6 | 10
| ТЭЦ-2 яч.Ф.8 1 секция 1 ПКРУ | 1340 | 6
| ТЭЦ-2 яч.Ф.15 1 секция 2 ПКРУ | 395 | 6
| ТЭЦ-2 яч.Ф.25 2 секция 3 ПКРУ | 87 | 6
| ТПС "Владимир" ф.4 | 2425 | 6
| ТПС "Владимир" ф.6 | 2274 | 6
Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь, РУ-6 кВ, 2СШ, яч.ф.621 | 1394.64 | 6
| ПС 110 кВ Гусь, РУ-6 кВ, 2СШ, яч.ф.612 | 650.7 | 6
| ПС 110 кВ Гусь, РУ-6 кВ, 1СШ, яч.ф.614 | 0 | 6
| ПС 110 кВ Гусь, РУ-6 кВ, 1СШ, яч.ф.620 | 1432.8 | 6
| ПС 110 кВ Гусь, РУ-6 кВ, 1СШ, яч.ф.622 | 794.4 | 6
| ПС 110 кВ Заозерная, РУ-10 кВ, 1СШ, яч.ф.1017 | 1400.4 | 10
| ПС 110 кВ Заозерная, РУ-10 кВ, 2СШ, яч.ф.1028 | 574.8 | 10
| ПС 110 кВ Кварц, РУ-10 кВ, 4СШ, яч.ф.1038 | 1952 | 10
| ПС 110 кВ Кварц, РУ-10 кВ, 3СШ, яч.ф.1007 | 2041.2 | 10
| ПС 35 кВ Островская, РУ-6 кВ, яч.ф.601 | 10.92 | 6
| ПС 35 кВ Островская, РУ-6 кВ, яч.ф.605 | 25.92 | 6
| РП 6 кВ Панфилово, РУ-6 кВ, яч.ф.601 | 13.59 | 6
| РП 6 кВ Панфилово, РУ-6 кВ, яч.ф.602 | 10.56 | 6
| ПС Стекловолокно ф. 618 | 353 | 6
| ПС Стекловолокно ф. 636 | 708 | 6
| ПС Стекловолокно ф. 614 | 0 | 6
| ПС Стекловолокно ф. 638 | 544 | 6
Камешково | ТПС Новки РУ-35 кВ 1СШ-35кВт КаМЗ-1 | 2608 | 10
| ПС «Берково» РУ-10 кВ яч. ф. 1001 | 19.8 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1022 | 2074.8 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1006 | 2533.2 | 10
Киржач | ПС Октябрьская ф. 1026 | 1368.4 | 10
| ПС Октябрьская ф. 1007 | 1200.8 | 10
| ПС Октябрьская ф. 1016 | 47.2 | 10
| ПС Октябрьская ф. 1036 | 258 | 10
| ТПС "Киржач" ф.1 | 1217 | 10
| ТПС "Киржач" ф.2 | 0 | 10
| ТПС "Киржач" ф. 3 | 420 | 10
| ТПС "Киржач" ф.10 | 51 | 10
| ТПС "Киржач" ф.11 | 432 | 10
| ТПС "Киржач" ф.12 | 3199 | 10
Ковров | ПС Восточная ф. 672 | 860.64 | 6
| ПС Восточная ф. 694 | 1357.2 | 6
| ПС Восточная ф. 6101 | 28.8 | 6
| ПС Восточная ф. 6103 | 1153.44 | 6
| ПС Восточная ф. 6105 | 1364.4 | 6
| ПС Восточная ф. 6106 | 1051.2 | 6
| ПС Ковров ф. 609 | 1838.4 | 6
| ПС Ковров ф. 612 | 3314.4 | 6
| ПС Ковров ф. 615 | 1096.8 | 6
| ПС КЭЗ ф627 | 960.96 | 6
| ПС КЭЗ ф637 | 413.64 | 6
| ПС КЭЗ ф641 | 1989.36 | 6
| ПС Луч ф. 6003 | 1358.64 | 6
| ПС Луч ф. 6004 | 165.6 | 6
| ПС Луч ф. 6006 | 832.08 | 6
| ПС Луч ф. 6008 | 540 | 6
| ПС Луч ф. 6009 | 195.12 | 6
| ПС Луч ф. 6011 | 516.72 | 6
| ПС Луч ф. 6013 | 414 | 6
| РП-10 1 СШф. 6020 | 46.08 | 6
| РП-10 2 СШф. 6021 | 667.44 | 6
| ПС «Северная» 35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1с.ш. 6 кВ, яч.9 | 485.76 | 6
| ПС «Северная» 35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2с.ш. 6 кВ, яч.26 | 1020 | 6
| ПС Южная ф. 642 | 372.24 | 6
| ПС Южная ф. 644 | 670.32 | 6
| ПС Южная ф. 645 | 1344.24 | 6
| ПС Южная ф. 660 | 216.72 | 6
| ПС Южная ф. 664 | 661.2 | 6
| ПС Южная ф. 673 | 1125.36 | 6
| ПС Южная ф. 675 | 161.28 | 6
| ПС Южная ф. 666 | 92.16 | 6
Кольчугино | ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 4 | 104.5 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 6 | 81.8 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 21 | 200.2 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 30 | 0 | 6
| ПС Кольчугино ф. 617 | 1579.2 | 6
| ПС Кольчугино ф. 618 | 1843.2 | 6
| ПС Кольчугино ф. 619 | 2310.48 | 6
| ПС Кольчугино ф. 620 | 1237.68 | 6
| ПС Кольчугино ф. 624 | 122.04 | 6
| ПС Кольчугино ф. 637 | 1840.32 | 6
| ПС Кольчугино ф. 638 | 83.52 | 6
| ПС Кольчугино ф. 639 | 1346.4 | 6
| ПС Кольчугино ф.651 | 0 | 6
| ПС Кольчугино ф.652 | 0 | 6
Петушки | ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 1СШ, ф.1 | 524.8 | 10
| ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 2СШ, ф.2 | 651 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1005, РУ-10 кВ, 1СШ | 482.4 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1010, РУ-10 кВ, 1СШ | 1608 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1015, РУ-10 кВ, 2СШ | 1024.2 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.3, ф."Борщевня" | 78.8 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.11, ф."Жилпоселок" | 154.5 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.15, ф."Трудколлектив" | 847.5 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1015 (1007) | 0 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1016 (1021) | 55 | 10
Собинка | ПС Лакино (ф. 1026) | 0 | 10
| ПС Собинка ф. 1001 | 15.6 | 10
| ПС Собинка ф. 1006 | 600.6 | 10
| ПС Собинка ф. 1008 | 60.9 | 10
| ПС Собинка ф. 1015 | 888.6 | 10
| ПС Ундол ф. 101 | 2217.6 | 10
| ПС Ундол ф. 102 | 618.6 | 10
| ПС Ундол ф. 103 | 1771.2 | 10
| ПС Ундол ф. 105 | 2687.2 | 10
| ПС Ундол ф. 125 | 59.4 | 10
| ПС Ундол ф. 110 | 1471.8 | 10
Судогда | ПС "Андреево" ф.1006 | 249 | 10
| ПС "Андреево" ф.1003 | 887.6 | 10
| ПС Воровского ф.1003 | 734.2 | 10
| ПС Воровского ф.1009 | 91.2 | 10
| ПС Судогда ф. 104 | 766.8 | 10
| ПС Судогда ф. 168 | 1309.6 | 10
| ПС Судогда ф. 152 | 600 | 10
Суздаль | ПС Суздаль ф. 103 | 11.4 | 10
| ПС Суздаль ф. 105 | 1014.9 | 10
| ПС Суздаль ф. 108 | 1139.6 | 10
| ПС Суздаль ф. 107 | 475.4 | 10
| ПС Суздаль ф. 110 | 956.7 | 10
| ПС Суздаль ф. 112 | 735.9 | 10
| ПС Суздаль ф. 114 | 289.2 | 10
| ПС Суздаль ф. 116 | 25 | 10
Гороховец | ПС Гороховец, ф 604 | 238,56000 | 6
| ПС Гороховец, ф 605 | 803,52000 | 6
| ПС Гороховец, ф 613 | 45,36000 | 6
| ПС Гороховец, ф 614 | 1094,40000 | 6
| ПС Гороховец, ф 615 | 32,64000 | 6
| ПС Гороховец, ф 616 | 475,20000 | 6
Юрьев-Польский | Агростроймеханиз. 607 | 11 | 6
| ВКС Ю-Польский 101 | 779 | 10
| ВКС Ю-Польский 103 | 490 | 10
| ВКС Ю-Польский 112 | 590 | 10
| ВКС Ю-Польский 115 | 558 | 10
| ВКС Ю-Польский 118 | 1387 | 10
| ВКС Ю-Польский 119 | 846 | 10
| ВКС Ю-Польский 122 | 498.5 | 10
| Владстройтранс 673 | 38 | 6
| Гиперглобус 1001 | 906 | 10
| Гиперглобус 1035 | 938.5 | 10
| Лакинск 1 35 | 50.5 | 35
| Лакинск 2 35 | 0 | 35
| СВ Стройкомплект 607 | 0 | 6
| СВ Стройкомплект 632 | 1.5 | 6
| СНТ Искра 113 | 0 | 10