## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства АО ОРЭС Владимирская область за 2 полугодие 2022 года.
РЭС АО ОРЭС Владимирская область | Диспетчерское наименование точки поставки | Мощность, P, кВт | Уровень напряжения, U, кВ
Владимир | ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф771 | 1044 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф715 | 1821.6 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф738 | 802.08 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф740 | 2580.48 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф725 | 1402.56 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф759 | 1040.4 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.667 | 1161.6 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.610 | 1125.6 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.644 | 1910.88 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.647 | 1416 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.625 | 1246.32 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.623 | 1821.6 | 6
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1007 | 381.6 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1019 | 1454.4 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1020 | 987.2 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1026 | 0 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1032 | 325.2 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1010 | 2143.2 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1011 | 1284.8 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1003 | 262.4 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.601 | 1775.52 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф645 | 1304.64 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф649 | 1269.6 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф653 | 125.28 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф650 | 840.96 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф658 | 1014.72 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф642 | 830.88 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф638 | 1845.6 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф619 | 1152.96 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф616 | 1457.28 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф609 | 2090.88 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф606 | 1211.04 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф641 | 668.16 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф644 | 923.04 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф610 | 2786.4 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф609 | 2469.6 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф608 | 1753.92 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф606 | 1395.36 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф689 | 1000.8 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф690 | 1744.8 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф667 | 1173.6 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф669 | 1487.52 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф679 | 540 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф658 | 1440 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф670 | 2721.6 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф682 | 2738.88 | 6
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1016 | 1584 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1014 | 518.4 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1013 | 532.8 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1007 | 1282.4 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф110 | 610.4 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф107 | 243.2 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф100 | 772.8 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф105 | 326.4 | 10
| ПС Районная\ ПС Районная ф651 | 1142 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф654 | 2436 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф671 | 682 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф673 | 462 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф696 | 558 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф695 | 1560 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф694 | 732 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6071 | 2166 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6024 | 384 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6056 | 1068 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6058 | 370 | 6
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1009 | 0 | 10
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1016 | 0 | 10
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6302 | 1647.36 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6402 | 1828.8 | 6
| ТПС "Владимир" ф.4 (ВКС) | 3068.16 | 6
| ТПС "Владимир" ф.6 (ВКС) | 2079.36 | 6
| ПС "Влад-750" ф.16 - кв. Жилой дом (ФСК) | 0 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.8 - кв. Жилой дом №1б,2б (ФСК) | 0 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.Котельная (ФСК) | 0 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-1 (ФСК) | 1968 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-2 (ФСК) | 2536 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.Колокша (ФСК) | 362 | 0.4
| ПС "Влад-750" ф.Поселок (ФСК) | 374 | 0.4
| ТЭЦ-2 яч.Ф.8 1 секция 1 ПКРУ | 1928.16 | 6
| ТЭЦ-2 яч.Ф.15 1 секция 2 ПКРУ | 641.52 | 6
| ТЭЦ-2 яч.Ф.25 2 секция 3 ПКРУ | 136.32 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6102 | 1118.88 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6202 | 1553.76 | 6
| ТП-597, РУ-6кВ, ввод от ТП-2 |  | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф102 | 754 | 10
| ПС Районная\ ПС Районная ф204 | 394 | 10
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф613 | 0 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6109 | 335.76 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6209 | 413.28 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6110 | 453.84 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6210 | 477.12 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6306 | 169.92 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6406 | 0 | 6
Гусь-Хрустальный | КТП-1 "Молокозавод" ф. КНС" | 0 | 0.4
| ПС "Панфилово" ф.601 | 17.1 | 6
| ПС "Панфилово"ф.602 | 25.2 | 6
| ПС "Островская" ф.601 | 20.88 | 6
| ПС "Островская" ф.605 | 55.44 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 618 | 574 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 636 | 982 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 614 | 380 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 638 | 716 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 621 | 2158.56 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 612 | 1249.2 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 614 | 0 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 620 | 1637.76 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 622 | 1216.8 | 6
| Заозёрная ф. 1017 | 2352 | 10
| Заозёрная ф. 1028 | 676.8 | 10
| ПС Кварц ф. 1038 | 2291.2 | 10
| ПС Кварц ф. 1007 | 2001.6 | 10
Камешково | Мирный-2 ПКУ от ф.1001 | 6.44 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф.1001 | 135.6 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1022 | 2413.2 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1006 | 2868 | 10
| ТПС Новки МЭМЗ-1 | 622 | 10
| ПС "Второво" ф. 1001 | 31.6 | 10
| ПС "Камешково" ф. 603 оп. №1 ПКУ | 51.6 | 6
| ПС "КаМЗ" ф. 1001 | 650.4 | 10
Киржач | ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1026 | 1304.8 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1007 | 1464 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1016 | 60.8 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1036 | 223.2 | 10
| ТПС "Киржач" ф.1\ ТПС Киржач | 5496 | 10
| ТПС "Киржач" ф.2\ ТПС Киржач | 0 | 10
| ТПС "Киржач" ф.3\ ТПС Киржач | 0 | 10
| ТПС "Киржач" ф.10\ ТПС Киржач | 672 | 10
| ТПС "Киржач" ф.11\ ТПС Киржач | 494 | 10
| ТПС "Киржач" ф.12\ ТПС Киржач | 1340 | 10
Ковров | ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 609 | 2784 | 6
| ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 612 | 3981.6 | 6
| ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 615 | 1668 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 642 | 423.36 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 644 | 912.96 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 645 | 2135.52 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 660 | 779.04 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 664 | 1012.8 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 673 | 946.08 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 675 | 189.12 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 666 | 122.88 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 672 | 1251.84 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 694 | 643.2 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6101 | 156.48 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6103 | 1668.48 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6105 | 1513.44 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6106 | 1292.16 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6003 | 1144.8 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6004 | 1572.48 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6006 | 910.08 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6008 | 573.84 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6009 | 506.88 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6011 | 1725.12 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6013 | 1766.4 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф627 | 1203.84 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф637 | 536.4 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф641 | 2890.08 | 6
| ПС Северная\ ПС Северная ф. 6159 | 625.92 | 6
| ПС Северная\ ПС Северная ф. 6176 | 1260.48 | 6
| РП-10 ф.6020 | 372.96 | 6
| РП-10 ф.6021 | 411.84 | 6
Кольчугино | ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 617 | 1658.4 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 618 | 1344 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 619 | 3157.92 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 620 | 2062.08 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 624 | 163.44 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 637 | 2365.92 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 638 | 69.12 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 639 | 4056 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 4 | 136.2 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 6 | 127.2 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 21 | 281.2 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 30 | 0 | 6
| ТП-30 (от пс Кольчугино)\ ТП-30 (от пс Кольчугино) Ввод2 (Ф 619) | 0 | 6
| ТП-30 (от пс Кольчугино)\ ТП-30 (от пс Кольчугино) Ввод1 (Ф 620) | 0 | 6
| ТП-30 (от пс Кольчугино)\ ТП-30 (от пс Кольчугино) Ввод2 (Ф 619) | 219.04 | 6
| ТП-30 (от пс Кольчугино)\ ТП-30 (от пс Кольчугино) Ввод1 (Ф 620) | 196.16 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 651 | 0 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 652 | 0 | 6
Петушки | ПКУ на оп.№1(22) ВЛ-10 кВ ПС "Базовая" ф.1005 | 1230.8 | 10
| ПКУ на оп.№103а ВЛ-10 кВ ф. 7,21 ТПС "Петушки" | 1065.6 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.15, ф."Трудколлектив" | 501.6 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.3, ф."Борщевня" | 146.8 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.11, ф."Жилпоселок" | 189 | 10
| ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 1СШ, ф.1 | 1003.6 | 10
| ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 2СШ, ф.2 | 827.2 | 10
| ПКУ на оп.№113 ВЛ-10 кВ ф. 7,21 ТПС "Петушки" | 452.8 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1015 (1007) | 204 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1016 (1021) | 250 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1005, РУ-10 кВ, 1СШ | 1344.8 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1010, РУ-10 кВ, 1СШ | 1051.2 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1015, РУ-10 кВ, 2СШ | 2587.2 | 10
Собинка | ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1001 | 310.4 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1006 | 813.6 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1008 | 189.6 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1015 | 1315.2 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 101 | 2713.2 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 102 | 1156.8 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 103 | 2013.6 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 105 | 3574.4 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 125 | 126 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 110 | 1838.4 | 10
Судогда | ПС "Андреево" ф.1006 | 868.2 | 10
| РП 5 Радугаэнерго | 408 | 10
| ПС "Головино" | 0 | 10
| ПС "Андреево" ф.1003 | 1364 | 10
| ПС Воровского ф.1003 | 813.2 | 10
| ПС Воровского ф.1009 | 186.4 | 10
| ПС Судогда ф. 104 | 1723.2 | 10
| ПС Судогда ф. 168 | 1319.2 | 10
| ПС Судогда ф. 152 | 946.8 | 10
Суздаль | ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 103 | 1.8 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 105 | 864.6 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 108 | 1353.6 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 107 | 610.4 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 110 | 1471.8 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 112 | 1713 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 114 | 421.8 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 116 | 79.2 | 10
Гороховец | Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 602\ | 0 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 604\ | 331.2 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 605\ | 1438.08 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 613\ | 77.4 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 614\ | 1440 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 615\ | 46.08 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 616\ | 821.16 | 6
Юрьев-Польский | ВКС Ю-Польский 101 | 907 | 10
| ВКС Ю-Польский 103 | 1326 | 10
| ВКС Ю-Польский 112 | 1103 | 10
| ВКС Ю-Польский 115 | 1120 | 10
| ВКС Ю-Польский 118 | 621 | 10
| ВКС Ю-Польский 119 | 1193 | 10
| ВКС Ю-Польский 122 | 794 | 10