## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства АО ОРЭС Владимирская область за 2 полугодие 2023 года.
АО ОРЭС Владимирская область | Диспетчерское наименование точки поставки | Мощность, P, кВт | Уровень напряжения, U, кВ
Владимир | ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф771 | 1103.04 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф715 | 1945.44 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф738 | 724.32 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф740 | 2413.44 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф725 | 970.56 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф759 | 1586.88 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.667 | 943.2 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.610 | 1622.4 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.644 | 1268.64 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.647 | 2155.2 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.625 | 1745.28 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.623 | 2325.6 | 6
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1007 | 444 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1019 | 1540.8 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1020 | 1211.2 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1026 | 0 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1032 | 321.6 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1010 | 2364 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1011 | 1329.6 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1003 | 423.2 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.601 | 1977.12 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф645 | 2237.76 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф649 | 1687.2 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф653 | 715.68 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф650 | 145.92 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф658 | 1189.44 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф642 | 1075.68 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф638 | 2018.4 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф619 | 1056.96 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф616 | 1735.92 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф609 | 1779.84 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф606 | 2702.88 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф641 | 875.52 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф644 | 1244.16 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф610 | 1924.8 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф609 | 2904 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф608 | 1644.48 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф606 | 1602.72 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф689 | 982.08 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф690 | 2752.8 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф667 | 771.84 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф669 | 1739.52 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф679 | 925.92 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф658 | 993.6 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф670 | 1963.2 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф682 | 3018.24 | 6
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1016 | 1606.4 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1014 | 326.4 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1013 | 639.2 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1007 | 1292.8 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф110 | 824.8 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф107 | 288.8 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф100 | 708 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф105 | 384 | 10
| ПС Районная\ ПС Районная ф651 | 1440 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф654 | 2776 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф671 | 928 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф673 | 452 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф696 | 542 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф695 | 1684 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф694 | 756 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6071 | 3082 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6024 | 588 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6056 | 1190 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6058 | 692 | 6
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1009 | 0 | 10
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1016 | 0 | 10
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6302 | 1602.72 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6402 | 2080.8 | 6
| ТПС "Владимир" ф.4(ф.11)\ ТПС "Владимир" ф.4 | 3184 | 6
| ТПС "Владимир" ф.6\ ТПС "Владимир" ф.6 | 2250 | 6
| ПС 750 кВ Владимирская, КРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, КЛ 10 кВ ф.5 Новая 1 | 2 | 10
| ПС 750 кВ Владимирская, КРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, КЛ 10 кВ ф.6 Новая 2 | 80 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-1 (ФСК) | 2474 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-2 (ФСК) | 3042 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Колокша (ФСК) | 392 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Поселок (ФСК) | 424 | 10
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6102 | 1415.52 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6202 | 1128.96 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф102 | 806 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф204 | 528 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф613 | 0 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6109 | 287.28 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6209 | 391.68 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6110 | 433.2 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6210 | 1034.16 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6306 | 226.08 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6406 | 0 | 6
| ПС Западная 607 цА | 517 | 6
| ПС Тракторная ф.673 цА | 99 | 6
| ПС Сунгирь ф.1001 цА | 917 | 10
| ПС Сунгирь ф.1035 цА | 1056 | 10
Гусь-Хрустальный | ПС "Панфилово" ф.601 | 22.32 | 6
| ПС "Панфилово"ф.602 | 26.4 | 6
| ПС "Островская" ф.601 | 19.2 | 6
| ПС "Островская" ф.605 | 49.32 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 618 | 612 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 636 | 978 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 614 | 354 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 638 | 760 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 621 | 2138.4 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 612 | 1135.8 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 614 | 0 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 620 | 1809.6 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 622 | 1305.6 | 6
| Заозёрная ф. 1017 | 1653.6 | 10
| Заозёрная ф. 1028 | 748.8 | 10
| ПС Кварц ф. 1038 | 2726.4 | 10
| ПС Кварц ф. 1007 | 2016 | 10
Камешково | ПС Берково РУ-10кВ ф.1001 | 204 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1022 | 3091.2 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1006 | 2078.4 | 10
| ТПС Новки МЭМЗ-1 | 656 | 10
| ПС "Второво" ф. 1001 | 35.6 | 10
Киржач | ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1026 | 1419.2 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1007 | 1155.2 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1016 | 75.2 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1036 | 700.8 | 10
| ТПС "Киржач" ф.1\ ТПС Киржач | 4950 | 10
| ТПС "Киржач" ф.2\ ТПС Киржач | 440 | 10
| ТПС "Киржач" ф.3\ ТПС Киржач | 754 | 10
| ТПС "Киржач" ф.10\ ТПС Киржач | 90 | 10
| ТПС "Киржач" ф.11\ ТПС Киржач | 0 | 10
| ТПС "Киржач" ф.12\ ТПС Киржач | 1972 | 10
Ковров | ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 609 | 2724 | 6
| ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 612 | 3902.4 | 6
| ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 615 | 1632 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 642 | 538.56 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 644 | 921.6 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 645 | 2141.28 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 660 | 826.56 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 664 | 1000.8 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 673 | 1052.64 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 675 | 263.04 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 666 | 155.52 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 672 | 1340.16 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 694 | 852 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6101 | 120 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6103 | 1710.72 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6105 | 1779.84 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6106 | 1460.16 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6003 | 1228.32 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6004 | 1789.92 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6006 | 894.72 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6008 | 664.56 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6009 | 526.32 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6011 | 984 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6013 | 2188.32 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф627 | 1117.44 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф641 | 2304 | 6
| ПС Северная\ ПС Северная ф. 6159 | 621.6 | 6
| РП-10 ф.6020 | 442.08 | 6
| РП-10 ф.6021 | 455.04 | 6
Кольчугино | ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 617 | 1807.2 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 618 | 1516.8 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 619 | 3265.92 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 620 | 1930.32 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 624 | 80.64 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 637 | 1819.44 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 638 | 157.68 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 639 | 4024.8 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 4 | 125.4 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 6 | 139.4 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 21 | 316.4 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 30 | 0 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 651 | 0 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 652 | 0 | 6
Петушки | ПКУ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. 7 ТПС "Петушки" | 178 | 10
| ПКУ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. 21 ТПС "Петушки" | 393.2 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.15, ф."Трудколлектив" | 519.6 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.3, ф."Борщевня" | 139.2 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.11, ф."Жилпоселок" | 207 | 10
| ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 1СШ, ф.1 | 884.8 | 10
| ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 2СШ, ф.2 | 807.6 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1015 (1007) | 176 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1016 (1021) | 392
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1005, РУ-10 кВ, 1СШ | 1395.2
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1010, РУ-10 кВ, 1СШ | 908.8 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1015, РУ-10 кВ, 2СШ | 2340 | 10
Собинка | ПС Лакино (ф. 1026) | 1244.4 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1001 | 165.6 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1006 | 744 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1008 | 98.4 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1015 | 2104.8 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 101 | 2025.6 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 102 | 1266 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 103 | 1471.2 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 105 | 3380.8 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 125 | 150 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 110 | 932.4 | 10
| ПС Ундол ф.Лакинск 1 35 цА | 84 | 35
| ПС Ундол ф.Лакинск 2 35 цА | 0 | 35
Судогда | ПС "Андреево" ф.1006 | 713.4 | 10
| РП 5 Радугаэнерго | 253.6 | 10
| ПС "Головино" | 0 | 10
| ПС "Андреево" ф.1003 | 1265.6 | 10
| ПС Воровского ф.1003 | 764 | 10
| ПС Воровского ф.1009 | 191.2 | 10
| ПС Судогда ф. 104 | 1730.4 | 10
| ПС Судогда ф. 168 | 2804.8 | 10
| ПС Судогда ф. 152 | 812.4 | 10
Суздаль | ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 103 | 1.8 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 105 | 1959.9 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 108 | 1933.6 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 107 | 238.8 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 110 | 1656.6 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 112 | 1860.6 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 114 | 429 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 116 | 87.4 | 10
Гороховец | Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 602\СЭТ-4ТМ.03М, №0808161101 | 0.0088 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 604\СЭТ-4ТМ.03М, №804120007 | 311.04 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 605\СЭТ-4ТМ.03М, №805126901 | 1417.92 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 613\СЭТ-4ТМ.03М, №806125301 | 78.48 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 614\СЭТ-4ТМ.03М, №803120041 | 1535.04 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 615\СЭТ-4ТМ.03М, №812113075 | 60 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 616\СЭТ-4ТМ.03М, №812112956 | 802.08 | 6
Юрьев-Польский | ВКС Ю-Польский 101 цА | 848 | 10
| ВКС Ю-Польский 103 цА | 1229 | 10
| ВКС Ю-Польский 112 цА | 1073 | 10
| ВКС Ю-Польский 115 цА | 1062 | 10
| ВКС Ю-Польский 118 цА | 684 | 10
| ВКС Ю-Польский 119 цА | 1330 | 10
| ВКС Ю-Польский 122 цА | 789 | 10
Вязники | Вязники ф 601 цА | 718 | 6
| Вязники ф 602 цА | 1222 | 6
| Вязники ф 608 цА | 1676 | 6
| Вязники ф 610 цА | 1294 | 6
| Вязники ф 613 цА | 296 | 6
| Вязники ф 618 цА | 1312 | 6
| Горсеть 103 цА | 109 | 10
| Горсеть 105 цА | 2296 | 10
| Горсеть 112 цА | 205 | 10
| Горсеть 605 цА | 104 | 6
| Горсеть 607 цА | 64 | 6
| Горсеть Вязники 102 А | 339 | 10
| Горсеть Вязники 105 А | 725 | 10
| Горсеть Вязники 108 А | 721 | 10
| Горсеть Вязники 109 А | 217 | 10
| Горсеть Вязники 116 А | 806 | 10
| Горсеть Вязники 132 А | 312 | 10
| ПС Балымотиха - горсеть 605 цА | 680 | 6
| ПС ООО Промватин-С ЗТП 2 Вязн. Горсеть д Серково цА | 383 | 10
Радуга | ПС 110 кВ РАДУГА Т-1 | 4270 | 110
| ПС 110 кВ РАДУГА Т-2 | 6970 | 110