## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства АО ОРЭС Владимирская область за 1 полугодие 2023 года.
РЭС АО ОРЭС Владимирская область | Диспетчерское наименование точки поставки | Мощность, P, кВт | Уровень напряжения, U, кВ
Владимир | ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф771 | 832.32 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф715 | 1739.52 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф738 | 1032.48 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф740 | 1859.04 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф725 | 982.08 | 6
| ПС ВЭМЗ\ ПС ВЭМЗ ф759 | 0 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.667 | 1245.6 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.610 | 943.2 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.644 | 1533.6 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.647 | 1144.8 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.625 | 956.88 | 6
| ПС Химзаводская\ ПС Химзаводская ф.623 | 1419.84 | 6
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1007 | 312 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1019 | 1288 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1020 | 1014.4 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1026 | 0 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1032 | 228 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1010 | 1713.6 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1011 | 1107.2 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.1003 | 147.2 | 10
| ПС Сунгирь\ ПС Сунгирь ф.601 | 1383.84 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф645 | 1021.44 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф649 | 943.2 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф653 | 1023.84 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф650 | 937.92 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф658 | 769.92 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф642 | 524.16 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф638 | 1413.6 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф619 | 906.24 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф616 | 1177.92 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф609 | 1542.24 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф606 | 1141.92 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф641 | 505.44 | 6
| ПС Западная\ ПС Западная ф644 | 675.36 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф610 | 2354.4 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф609 | 1965.6 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф608 | 1084.32 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф606 | 986.4 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф689 | 696.96 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф690 | 945.6 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф667 | 0 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф669 | 0 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф679 | 1448.64 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф658 | 1104.48 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф670 | 1867.2 | 6
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф682 | 2144.16 | 6
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1016 | 1064.8 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1014 | 277.2 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1013 | 416 | 10
| ПС Ладога\ ПС Ладога ф1007 | 768 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф110 | 730.4 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф107 | 176.8 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф100 | 574.8 | 10
| ПС Юрьевец\ ПС Юрьевец ф105 | 170.4 | 10
| ПС Районная\ ПС Районная ф651 | 926 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф654 | 1982 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф671 | 372 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф673 | 766 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф696 | 378 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф695 | 1220 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф694 | 0 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6071 | 1972 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6024 | 350 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6056 | 796 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф6058 | 158 | 6
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1009 | 0 | 10
| ТП 524 РУ 10 кВ ф.1016 | 0 | 10
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6302 | 1163.52 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6402 | 1334.88 | 6
| ТПС "Владимир" ф.4 (ВКС) | 2739.84 | 6
| ТПС "Владимир" ф.6 (ВКС) | 1555.2 | 6
| ПС 750 кВ Владимирская, КРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, КЛ 10 кВ ф.5 Новая 1 | 38 | 10
| ПС 750 кВ Владимирская, КРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, КЛ 10 кВ ф.6 Новая 2 | 0 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-1 (ФСК) | 1460 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Юрьевец-2 (ФСК) | 1912 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Колокша (ФСК) | 226 | 10
| ПС "Влад-750" ф.Поселок (ФСК) | 270 | 10
| ТЭЦ-2 яч.Ф.8 1 секция 1 ПКРУ | 1254.24 | 6
| ТЭЦ-2 яч.Ф.15 1 секция 2 ПКРУ | 488.88 | 6
| ТЭЦ-2 яч.Ф.25 2 секция 3 ПКРУ | 77.76 | 6
| ТПС "Владимир" ф.4(ф.11)\ ТПС "Владимир" ф.4 | 2730 | 6
| ТПС "Владимир" ф.6\ ТПС "Владимир" ф.6 | 1554 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6102 | 779.04 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6202 | 747.36 | 6
| ПС Районная\ ПС Районная ф102 | 432 | 10
| ПС Районная\ ПС Районная ф204 | 190 | 10
| ПС Тракторная\ ПС Тракторная ф613 | 0 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6109 | 259.68 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6209 | 325.2 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6110 | 358.8 | 6
| ПКУ от ПС Семязино ф. 6210 | 302.4 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6306 | 47.52 | 6
| ПС Семязино\ ПС Семязино ф. 6406 | 0 | 6
Гусь-Хрустальный | ПС "Панфилово" ф.601 | 16.38 | 6
| ПС "Панфилово"ф.602 | 12.24 | 6
| ПС "Островская" ф.601 | 7.2 | 6
| ПС "Островская" ф.605 | 20.52 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 618 | 398 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 636 | 594 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 614 | 220 | 6
| ПС Стекловолокно\ ПС Стекловолокно ф. 638 | 406 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 621 | 1357.92 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 612 | 640.8 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 614 | 0 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 620 | 1230.72 | 6
| ПС Гусь\ ПС Гусь ф. 622 | 765.6 | 6
| Заозёрная ф. 1017 | 626.4 | 10
| Заозёрная ф. 1028 | 492 | 10
| ПС Кварц ф. 1038 | 2544 | 10
| ПС Кварц ф. 1007 | 1087.2 | 10
Камешково | ПС Берково РУ-10кВ ф.1001 | 108 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1022 | 3336 | 10
| ПС Берково РУ-10кВ ф. 1006 | 1920 | 10
| ТПС Новки МЭМЗ-1 | 2088 | 10
| ПС "Второво" ф. 1001 | 232 | 10
Киржач | ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1026 | 1024.8 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1007 | 1110.4 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1016 | 52.8 | 10
| ПС Октябрьская\ ПС Октябрьская ф. 1036 | 222 | 10
| ТПС "Киржач" ф.1\ ТПС Киржач | 4708 | 10
| ТПС "Киржач" ф.2\ ТПС Киржач | 356 | 10
| ТПС "Киржач" ф.3\ ТПС Киржач | 346 | 10
| ТПС "Киржач" ф.10\ ТПС Киржач | 162 | 10
| ТПС "Киржач" ф.11\ ТПС Киржач | 0 | 10
| ТПС "Киржач" ф.12\ ТПС Киржач | 0 | 10
Ковров | ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 609 | 1888.8 | 6
| ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 612 | 3146.4 | 6
| ПС Ковров\ ПС Ковров ф. 615 | 1128 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 642 | 348.48 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 644 | 0 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 645 | 1761.12 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 660 | 231.84 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 664 | 676.8 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 673 | 1143.36 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 675 | 153.6 | 6
| ПС Южная\ ПС Южная ф. 666 | 113.28 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 672 | 392.64 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 694 | 1044 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6101 | 4.8 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6103 | 1320.96 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6105 | 1128.96 | 6
| ПС Восточная\ ПС Восточная ф. 6106 | 851.52 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6003 | 712.8 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6004 | 927.36 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6006 | 529.92 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6008 | 385.2 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6009 | 321.12 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6011 | 673.92 | 6
| ПС Луч\ ПС Луч ф. 6013 | 1466.4 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф627 | 871.68 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф637 | 323.28 | 6
| ПС КЭЗ\ ПС КЭЗ ф641 | 1452.96 | 6
| ПС Северная\ ПС Северная ф. 6159 | 622.08 | 6
| ПС Северная\ ПС Северная ф. 6176 | 964.8 | 6
| РП-10 ф.6020 | 159.84 | 6
| РП-10 ф.6021 | 375.84 | 6
Кольчугино | ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 617 | 645.6 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 618 | 1248 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 619 | 3157.92 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 620 | 1548 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 624 | 25.92 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 637 | 1605.6 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 638 | 178.56 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 639 | 2568 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 4 | 86.8 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 6 | 93 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 21 | 176 | 6
| ЦРП ОАО БЭМЗ\ ЦРП ОАО БЭМЗ Ф 30 | 0 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 651 | 0 | 6
| ПС Кольчугино\ ПС Кольчугино ф. 652 | 0 | 6
Петушки | ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.15, ф."Трудколлектив" | 865.2 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.3, ф."Борщевня" | 78.8 | 10
| ЦРП-10 кВ ЗАО"ПМЗ", 1СШ, яч.11, ф."Жилпоселок" | 166.8 | 10
| ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 1СШ, ф.1 | 408 | 10
| ЦРП-10 кВ ООО"Текстильная компания "ГОФ", 2СШ, ф.2 | 813.2 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1015 (1007) | 74 | 10
| ТПС "Петушки" ф.1016 (1021) | 278 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1005, РУ-10 кВ, 1СШ | 524 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1010, РУ-10 кВ, 1СШ | 715.2 | 10
| ПС "Базовая" 110/35/10 кВ ф.1015, РУ-10 кВ, 2СШ | 1428 | 10
Собинка | ПС Лакино (ф. 1026) | 0 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1001 | 34.4 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1006 | 582 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1008 | 130.8 | 10
| ПС Собинка\ ПС Собинка ф. 1015 | 711.6 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 101 | 1879.2 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 102 | 1045.2 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 103 | 1425.6 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 105 | 2763.2 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 125 | 72 | 10
| ПС Ундол\ ПС Ундол ф. 110 | 1320 | 10
| ПС Ундол ф.Лакинск 1 35 цА | 84 | 35
| ПС Ундол ф.Лакинск 2 35 цА | 0 | 35
Судогда | ПС "Андреево" ф.1006 | 217.8 | 10
| РП 5 Радугаэнерго | 269.6 | 10
| ПС "Головино" | 0 | 10
| ПС "Андреево" ф.1003 | 740 | 10
| ПС Воровского ф.1003 | 574.4 | 10
| ПС Воровского ф.1009 | 119.6 | 10
| ПС Судогда ф. 104 | 1312.8 | 10
| ПС Судогда ф. 168 | 649.6 | 10
| ПС Судогда ф. 152 | 480 | 10
Суздаль | ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 103 | 21.6 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 105 | 159 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 108 | 1068.8 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 107 | 490 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 110 | 1135.2 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 112 | 1594.8 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 114 | 264 | 10
| ПС Суздаль\ ПС Суздаль ф. 116 | 42 | 10
Гороховец | Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 602\СЭТ-4ТМ.03М, №0808161101 | 0 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 604\СЭТ-4ТМ.03М, №804120007 | 184.32 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 605\СЭТ-4ТМ.03М, №805126901 | 1032 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 613\СЭТ-4ТМ.03М, №806125301 | 40.68 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 614\СЭТ-4ТМ.03М, №803120041 | 444.48 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 615\СЭТ-4ТМ.03М, №812113075 | 31.2 | 6
| Владимирская обл\г Гороховец\ул ПС Гороховец\ф 616\СЭТ-4ТМ.03М, №812112956 | 759.6 | 6
Юрьев-Польский | ПС Ю-Польский ф.101 цА | 1074 | 10
| ПС Ю-Польский ф.103 цА | 752 | 10
| ПС Ю-Польский ф.112 цА | 567 | 10
| ПС Ю-Польский ф.115 цА | 692 | 10
| ПС Ю-Польский ф.118 цА | 585 | 10
| ПС Ю-Польский ф.119 цА | 828 | 10
| ПС Ю-Польский ф.122 цА | 514 | 10